## Электросталь-1-4
Контрольные замеры по ПС 220/35 кВ Электросталь
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 1:00 | [6 empty] | 2:00 | [6 empty] | 3:00 | [6 empty] | 4:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
№1 |  |  |  | 220 |  | 1С
|  |  |  | 35 |  | 1С | [5 empty] | 963 | 3518 | 39.2 |  | 33.25 |  | 0.763 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 970 | 3424 | 38.15 |  | 37.45 |  | 0.714 | 882 | 3047 | 33.95 |  | 34.65 |  | 0.7
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 3 | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
220 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 200.6266 | [6 empty] | 225.1504 | [6 empty] | 207.2185 | [6 empty] | 206.7933
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 30.86 | [6 empty] | 34.58 | [6 empty] | 31.87 | [6 empty] | 31.8
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
220 кВ 1С
В 220 кВ Т№1 1С
35 кВ 1С
В 35 кВ Т№1 1С
СТК-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
СТК-2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ДСП-80 | [11 empty] | 963 | 3518 | -39.2 |  |  | -33.25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 970 | 3424 | -38.15 |  |  | -37.45 |  | 882 | 3047 | -33.95 |  |  | -34.65
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. т 5-39-93

## Электросталь-5-8
Контрольные замеры по ПС 220/35 кВ Электросталь
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 5:00 | [6 empty] | 6:00 | [6 empty] | 7:00 | [6 empty] | 8:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
№1 |  |  |  | 220 |  | 1С
|  |  |  | 35 |  | 1С | [5 empty] | 1115 | 3990 | 44.45 |  | 40.25 |  | 0.741 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 3 | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
220 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 202.0199 | [6 empty] | 225.2806 | [6 empty] | 224.7597 | [6 empty] | 224.8899
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 31.08 | [6 empty] | 34.6 | [6 empty] | 34.52 | [6 empty] | 34.54
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
220 кВ 1С
В 220 кВ Т№1 1С
35 кВ 1С
В 35 кВ Т№1 1С
СТК-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
СТК-2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ДСП-80 | [11 empty] | 1115 | 3990 | -44.45 |  |  | -40.25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. т 5-39-93

## Электросталь-9-12
Контрольные замеры по ПС 220/35 кВ Электросталь
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 9:00 | [6 empty] | 10:00 | [6 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
№1 |  |  |  | 220 |  | 1С
|  |  |  | 35 |  | 1С | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 3 | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
220 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 223.718 | [6 empty] | 222.8715 | [6 empty] | 223.4575 | [6 empty] | 223.5226
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 34.36 | [6 empty] | 34.23 | [6 empty] | 34.32 | [6 empty] | 34.33
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
220 кВ 1С
В 220 кВ Т№1 1С
35 кВ 1С
В 35 кВ Т№1 1С
СТК-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
СТК-2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ДСП-80 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. т 5-39-93

## Электросталь-13-16
Контрольные замеры по ПС 220/35 кВ Электросталь
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 13:00 | [6 empty] | 14:00 | [6 empty] | 15:00 | [6 empty] | 16:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
№1 |  |  |  | 220 |  | 1С
|  |  |  | 35 |  | 1С | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 3 | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
220 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 223.6529 | [6 empty] | 223.9784 | [6 empty] | 223.4575 | [6 empty] | 223.3924
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 34.35 | [6 empty] | 34.4 | [6 empty] | 34.32 | [6 empty] | 34.31
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
220 кВ 1С
В 220 кВ Т№1 1С
35 кВ 1С
В 35 кВ Т№1 1С
СТК-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
СТК-2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ДСП-80 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. т 5-39-93

## Электросталь-17-20
Контрольные замеры по ПС 220/35 кВ Электросталь
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 17:00 | [6 empty] | 18:00 | [6 empty] | 19:00 | [6 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
№1 |  |  |  | 220 |  | 1С
|  |  |  | 35 |  | 1С | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 3 | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
220 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 224.1086 | [6 empty] | 223.3273 | [6 empty] | 223.1971 | [6 empty] | 224.1737
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 34.42 | [6 empty] | 34.3 | [6 empty] | 34.28 | [6 empty] | 34.43
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
220 кВ 1С
В 220 кВ Т№1 1С
35 кВ 1С
В 35 кВ Т№1 1С
СТК-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
СТК-2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ДСП-80 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. т 5-39-93

## Электросталь-21-24
Контрольные замеры по ПС 220/35 кВ Электросталь
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 21:00 | [6 empty] | 22:00 | [6 empty] | 23:00 | [6 empty] | 24:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ
№1 |  |  |  | 220 |  | 1С
|  |  |  | 35 |  | 1С | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | 746 | 2765 | 30.8 |  | 28.35 |  | 0.736
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 3 | [10 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | /
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U | [6 empty] | U
220 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 223.3924 | [6 empty] | 224.1737 | [6 empty] | 224.8899 | [6 empty] | 210.9898
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 34.31 | [6 empty] | 34.43 | [6 empty] | 34.54 | [6 empty] | 32.44
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
220 кВ 1С
В 220 кВ Т№1 1С
35 кВ 1С
В 35 кВ Т№1 1С
СТК-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
СТК-2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ДСП-80 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 746 | 2765 | -30.8 |  |  | -28.35
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. т 5-39-93