## 2 кв. 13
Информация по ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
2 квартал 2013 год
п.11б | Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
№ п/п | Дата | Время | Инцидент, причина | Мероприятия | Время устранения неисправности
1 | 2013-05-15 | 10:33 - 16:44 | На п/ст № 21 сгорели два предохранителя 6 кВ фид. "п/ст № 34". При земляных работах был поврежден кабель 6 кВ с п/ст № 21 до п/ст № 34 | После окончания ремонтных работ на вводе 6 кВ фидер ПС №34 включен в работу | 6:11
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности отсутствует.
п.11е | Сведения о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты
Технологические, технические и другие мероприятия, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям, отсутствуют.
Усредненная величина резервируемой максимальной мощности транзитных потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности с ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова" составляет не менее 670 кВт:
ВН | 14130 | кВт
СН2 | 1202 | кВт
Всего | 15332 | кВт
Главный энергетик
ОАО "Металлургический завод им. А.К.Серова" А.В.Орлов