## 21.06.2017г.
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки оптового рынка
Перетоки мощности в элементах схемы в дни контрольных замеров (режимные дни) за характерные часы (активные и реактивные), узловые нагрузки
+(-)P(МВт)+(-)jQ(Мвар) |  |  |  |  | 4.552 |  |  |  |  | 4.493 |  |  |  |  | 4.41 |  |  |  |  | 2.282 |  |  |  |  | 4.232 |  |  |  |  | 4.434 |  |  |  |  | 4.48 |  |  |  |  | 4.358 |  |  |  |  | 4.417 |  |  |  |  | 4.344 |  |  |  |  | 4.426 |  |  |  |  | 4.186 |  |  |  |  | 4.322 |  |  |  |  | 4.648 |  |  |  |  | 4.287 |  |  |  |  | 4.388 |  |  |  |  | 4.093 |  |  |  |  | 4.299 |  |  |  |  | 4.574 |  |  |  |  | 4.416 |  |  |  |  | 4.232 |  |  |  |  | 4.332 |  |  |  |  | 4.212 |  |  |  |  | 4.223 |  |  |  | 4.648
[5 empty] | 20.252 |  |  |  |  | 19.178 |  |  |  |  | 21.343 |  |  |  |  | 21.099 |  |  |  |  | 19.28 |  |  |  |  | 20.519 |  |  |  |  | 18.764 |  |  |  |  | 16.884 |  |  |  |  | 17.982 |  |  |  |  | 16.798 |  |  |  |  | 19.056 |  |  |  |  | 18.607 |  |  |  |  | 14.915 |  |  |  |  | 14.922 |  |  |  |  | 17.791 |  |  |  |  | 17.988 |  |  |  |  | 18.722 |  |  |  |  | 19.987 |  |  |  |  | 19.082 |  |  |  |  | 21.253 |  |  |  |  | 18.95 |  |  |  |  | 18.067 |  |  |  |  | 15.031 |  |  |  |  | 17.486 |  |  |  | 21.343
ЗАО "Энергопромышленная компания" (ПАО "Надеждинский металлургический завод") |  |  | № счетчика | Летний замерный день (21.06.2017 г.), Р (МВТ) + Q (МВАр) | [74 empty] | Летний замерный день (15.06.2016 г.), Р (МВТ) + Q (МВАр)
№ п/п | № точки поставки на общей схеме (наименование точки поставки) |  |  | 0 -1 |  |  |  |  | 1 - 2 |  |  |  |  | 2 - 3 |  |  |  |  | 3 - 4 |  |  |  |  | 4 - 5 |  |  |  |  | 5 - 6 |  |  |  |  | 6 - 7 |  |  |  |  | 7 - 8 |  |  |  |  | 8 - 9 |  |  |  |  | 9 - 10 |  |  |  |  | 10 - 11 |  |  |  |  | 11 - 12 |  |  |  |  | 12 - 13 |  |  |  |  | 13 - 14 |  |  |  |  | 14 - 15 |  |  |  |  | 15 - 16 |  |  |  |  | 16 - 17 |  |  |  |  | 17 - 18 |  |  |  |  | 18 - 19 |  |  |  |  | 19 - 20 |  |  |  |  | 20 - 21 |  |  |  |  | 21 - 22 |  |  |  |  | 22 - 23 |  |  |  |  | 23 - 24
1 | 1.1 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" (Т2-6 кВ) | 01108042 |  | 8.55 | - | j | 0.018 |  | 8.441 | + | j | 0.341 |  | 8.609 | - | j | 0.198 |  | 8.64 | + | j | 0.006 |  | 8.522 | - | j | 0.205 |  | 8.561 | - | j | 0.159 |  | 8.225 | - | j | 0.695 |  | 6.688 | - | j | 0.6 |  | 8.782 | + | j | 0.838 |  | 8.208 | + | j | 0.364 |  | 9.013 | + | j | 1.215 |  | 9.02 | + | j | 1.398 |  | 9.211 | + | j | 1.641 |  | 9.018 | + | j | 1.428 |  | 8.901 | + | j | 0.792 |  | 7.223 | + | j | 0.634 |  | 6.745 | + | j | 0.218 |  | 8.215 | + | j | 0.819 |  | 8.233 | + | j | 0.1 |  | 8.79 | + | j | 0.608 |  | 8.163 | + | j | 0.536 |  | 7.313 | + | j | 0.149 |  | 6.048 | - | j | 0.989 |  | 7.448 | - | j | 0.216 | 196.567 | -14.167
2 | 1.2 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" Т1-6 кВ | 01225206 |  | 4.819 | + | j | 4.319 |  | 5.351 | + | j | 4.517 |  | 4.876 | + | j | 4.1 |  | 5.069 | + | j | 4.427 |  | 5.101 | + | j | 4.33 |  | 5.076 | + | j | 4.375 |  | 5.38 | + | j | 4.346 |  | 5.465 | + | j | 4.518 |  | 5.549 | + | j | 4.837 |  | 5.068 | + | j | 4.562 |  | 4.963 | + | j | 4.214 |  | 5.1 | + | j | 4.444 |  | 4.529 | + | j | 4.334 |  | 5.064 | + | j | 4.481 |  | 4.896 | + | j | 4.381 |  | 4.637 | + | j | 3.558 |  | 5.15 | + | j | 4.116 |  | 5.272 | + | j | 4.645 |  | 4.867 | + | j | 4.17 |  | 5.222 | + | j | 4.403 |  | 5.122 | + | j | 4.855 |  | 4.999 | + | j | 4.423 |  | 4.218 | + | j | 3.438 |  | 4.678 | + | j | 3.926 | 120.471 | 103.719
|  | ВЛ-110кВ "СГРЭС-" Т3-6 кВ | 01108041 |  | 2.724 | + | j | 0.823 |  | 2.638 | + | j | 0.785 |  | 2.506 | + | j | 0.324 |  | 2.594 | + | j | 0.35 |  | 2.791 | + | j | 0.578 |  | 1.74 | + | j | 0.074 |  | 0.888 | + | j | 0.478 |  | 0.754 | + | j | 0.797 |  | 1.02 | + | j | 0.938 |  | 1.226 | + | j | 0.974 |  | 1.32 | + | j | 0.725 |  | 0.948 | + | j | 0.641 |  | 0.926 | + | j | 1.051 |  | 0.84 | + | j | 1.03 |  | 0.684 | + | j | 0.571 |  | 2.17 | + | j | 0.749 |  | 2.606 | + | j | 0.706 |  | 2.861 | + | j | 0.9 |  | 2.688 | + | j | 0.874 |  | 2.734 | + | j | 0.622 |  | 1.546 | + | j | 0.847 |  | 1.435 | + | j | 0.634 |  | 1.464 | + | j | 0.758 |  | 1.99 | + | j | 0.845 | 43.093 | 17.074
|  | Метзавод 1" Т3-35кВ | 01108047 |  | 4.159 | + | j | 1.365 |  | 2.748 | + | j | 0.886 |  | 5.352 | + | j | 1.635 |  | 4.796 | + | j | 1.463 |  | 2.866 | + | j | 0.932 |  | 5.142 | + | j | 1.596 |  | 4.271 | + | j | 1.246 |  | 3.977 | + | j | 1.071 |  | 2.631 | + | j | 0.844 |  | 2.296 | + | j | 0.72 |  | 3.76 | - | j | 1.142 |  | 3.539 | - | j | 1.054 |  | 0.249 | - | j | 0.007 |  | 0 | + | j | 0 |  | 3.31 | - | j | 0.886 |  | 3.958 | - | j | 0.858 |  | 4.221 | + | j | 1.436 |  | 3.639 | + | j | 1.17 |  | 3.294 | - | j | 0.886 |  | 4.507 | - | j | 1.277 |  | 4.119 | - | j | 1.242 |  | 4.32 | - | j | 1.264 |  | 3.301 | - | j | 1 |  | 3.37 | - | j | 0.876 | 83.825 | 24.856
3 | 1.3 | ПС "Электросталь" Ввод 220 | 01285949 |  | 26.495 | + | j | 1.33 |  | 23.485 | + | j | 1.243 |  | 28.928 | + | j | 1.82 |  | 39.025 | + | j | 1.803 |  | 28.21 | + | j | 1.627 |  | 26.075 | + | j | 1.383 |  | 24.238 | + | j | 1.138 |  | 31.78 | + | j | 1.348 |  | 32.06 | + | j | 2.1 |  | 30.1 | + | j | 1.4 |  | 28.385 | + | j | 1.453 |  | 16.8 | + | j | 0.578 |  | 8.978 | + | j | 0.63 |  | 32.288 | + | j | 1.225 |  | 29.085 | + | j | 1.523 |  | 26.268 | + | j | 1.47 |  | 28.123 | + | j | 1.243 |  | 28.753 | + | j | 1.61 |  | 25.34 | + | j | 1.715 |  | 24.238 | 31.261 | j | 0.98 |  | 24.273 | + | j | 1.47 |  | 25.813 | + | j | 1.803 |  | 17.063 | + | j | 0.823 |  | 28.35 | + | j | 1.768 | 634.153 | 33.483
4 | 1.4 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | 01108043 |  | 3.173 | + | j | 1.307 |  | 3.183 | + | j | 1.322 |  | 3.171 | + | j | 1.321 |  | 1.151 | + | j | 1.303 |  | 3.154 | + | j | 1.303 |  | 3.176 | + | j | 1.312 |  | 3.137 | + | j | 1.289 |  | 3.148 | + | j | 1.286 |  | 3.203 | + | j | 1.31 |  | 3.248 | + | j | 1.357 |  | 3.242 | + | j | 1.352 |  | 3.26 | + | j | 1.324 |  | 3.223 | + | j | 1.345 |  | 3.233 | + | j | 1.344 |  | 3.221 | + | j | 1.315 |  | 3.224 | + | j | 1.333 |  | 3.197 | + | j | 1.315 |  | 3.211 | + | j | 1.316 |  | 3.166 | + | 25.832 | 1.315 |  | 3.137 | + | j | 1.273 |  | 3.14 | + | j | 1.284 |  | 3.196 | + | j | 1.356 |  | 3.212 | + | j | 1.379 |  | 3.265 | + | j | 1.378 | 74.671 | 31.739
5 | 1.5 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | 01108044 |  | 1.379 | + | j | 0.724 |  | 1.31 | + | j | 0.683 |  | 1.239 | + | j | 0.781 |  | 1.131 | + | j | 0.745 |  | 1.078 | + | j | 0.7 |  | 1.258 | + | j | 0.755 |  | 1.343 | + | j | 0.692 |  | 1.21 | + | j | 0.623 |  | 1.214 | + | j | 0.749 |  | 1.096 | + | j | 0.748 |  | 1.184 | + | j | 0.788 |  | 0.926 | + | j | 0.565 |  | 1.099 | + | j | 0.568 |  | 1.415 | + | j | 0.748 |  | 1.066 | + | j | 0.653 |  | 1.164 | + | j | 0.767 |  | 0.896 | + | j | 0.61 |  | 1.088 | + | j | 0.731 |  | 1.408 | + | j | 0.751 |  | 1.279 | + | j | 0.676 |  | 1.092 | + | j | 0.65 |  | 1.136 | + | j | 0.76 |  | 1 | + | j | 0.699 |  | 0.958 | + | j | 0.646 | 27.969 | 16.812 | 213.516
6 | 1.6 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №72, Ф."Мех.завод № 1" | 01074435 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
7 | 1.7 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №2, Ф."Мех.завод № 2" | 01074436 | - | 0.869 | - | j | 0.765 | - | 0.886 | - | j | 0.763 | - | 0.887 | - | j | 0.773 | - | 0.874 | - | j | 0.763 | - | 0.859 | - | j | 0.747 | - | 0.865 | - | j | 0.719 | - | 0.883 | - | j | 0.719 | - | 1.088 | - | j | 0.945 | - | 1.234 | - | j | 1.196 | - | 1.174 | - | j | 1.131 | - | 1.202 | - | j | 1.196 | - | 1.244 | - | j | 1.272 | - | 1.168 | - | j | 1.152 | - | 1.197 | - | j | 1.166 | - | 1.183 | - | j | 1.157 | - | 1.124 | - | j | 1.014 | - | 1.081 | - | j | 0.965 | - | 1.005 | - | j | 0.865 | - | 0.981 | - | j | 0.889 | - | 0.988 | - | j | 0.894 | - | 0.992 | - | j | 0.906 | - | 0.971 | - | j | 0.861 | - | 0.888 | - | j | 0.773 | - | 0.871 | - | j | 0.725 | 24.514 | 22.356
8 | 1.8 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 2СШ, яч. №36, Ф."Мех.завод № 3" | 01074433 | - | 0.027 | - | j | 0.02 | - | 0.026 | - | j | 0.019 | - | 0.023 | - | j | 0.02 | - | 0.024 | - | j | 0.02 | - | 0.026 | - | j | 0.02 | - | 0.027 | - | j | 0.021 | - | 0.024 | - | j | 0.021 | - | 0.058 | - | j | 0.028 | - | 0.084 | - | j | 0.03 | - | 0.098 | - | j | 0.034 | - | 0.109 | - | j | 0.039 | - | 0.105 | - | j | 0.043 | - | 0.104 | - | j | 0.035 | - | 0.092 | - | j | 0.041 | - | 0.103 | - | j | 0.041 | - | 0.091 | - | j | 0.046 | - | 0.084 | - | j | 0.045 | - | 0.046 | - | j | 0.028 | - | 0.034 | - | j | 0.018 | - | 0.02 | - | j | 0.017 | - | 0.018 | - | j | 0.018 | - | 0.017 | - | j | 0.017 | - | 0.02 | - | j | 0.018 | - | 0.02 | - | j | 0.017 | 1.28 | 0.656
9 | 1.9 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №19, Ф. "Мех.завод № 4" | 01074437 | - | 0.0005 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | 0.0215 | 0
10 | 1.10 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №68, Ф. "Мех.завод № 5" | 01077443 | - | 1.38 | - | j | 0.302 | - | 1.372 | - | j | 0.131 | - | 1.415 | - | j | 0.143 | - | 1.592 | - | j | 0.129 | - | 1.741 | - | j | 0.204 | - | 1.753 | - | j | 0.174 | - | 0.973 | - | j | 0.369 | - | 0.858 | - | j | 0.558 | - | 0.877 | - | j | 0.613 | - | 0.893 | - | j | 0.603 | - | 0.884 | - | j | 0.637 | - | 0.891 | - | j | 0.577 | - | 1.07 | - | j | 0.564 | - | 0.931 | - | j | 0.556 | - | 0.94 | - | j | 0.403 | - | 1.177 | - | j | 0.42 | - | 1.534 | - | j | 0.469 | - | 1.693 | - | j | 0.444 | - | 1.788 | - | j | 0.482 | - | 1.822 | - | j | 0.532 | - | 1 | - | j | 0.576 | - | 0.893 | - | j | 0.542 | - | 0.843 | - | j | 0.509 | - | 1.332 | - | j | 0.393 | 29.652 | 10.33
11 | 1.11 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №59, Ф. "Город" | 01225207 | - | 0.387 | - | j | 0.246 | - | 0.344 | - | j | 0.241 | - | 0.321 | - | j | 0.232 | - | 0.305 | - | j | 0.231 | - | 0.296 | - | j | 0.234 | - | 0.325 | - | j | 0.237 | - | 0.38 | - | j | 0.248 | - | 0.479 | - | j | 0.258 | - | 0.671 | - | j | 0.282 | - | 0.785 | - | j | 0.3 | - | 0.855 | - | j | 0.306 | - | 0.851 | - | j | 0.303 | - | 0.871 | - | j | 0.323 | - | 0.868 | - | j | 0.33 | - | 0.84 | - | j | 0.316 | - | 0.819 | - | j | 0.306 | - | 0.803 | - | j | 0.295 | - | 0.743 | - | j | 0.291 | - | 0.702 | - | j | 0.291 | - | 0.657 | - | j | 0.278 | - | 0.566 | - | j | 0.262 | - | 0.476 | - | j | 0.232 | - | 0.451 | - | j | 0.225 | - | 0.427 | - | j | 0.222 | 14.222 | 6.489
12 | 1.12 | ПС №21 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №6, Ф. "Стромос-С" | 01098019 | - | 0.048 | - | j | 0.075 | - | 0.106 | - | j | 0.193 | - | 0.071 | - | j | 0.125 | - | 0.116 | - | j | 0.204 | - | 0.057 | - | j | 0.1 | - | 0.092 | - | j | 0.188 | - | 0.092 | - | j | 0.196 | - | 0.023 | - | 0 | 0.051 | - | 0.081 | - | j | 0.144 | - | 0.085 | - | j | 0.148 | - | 0.12 | - | j | 0.202 | - | 0.113 | - | j | 0.194 | - | 0.061 | - | j | 0.097 | - | 0.114 | - | j | 0.193 | - | 0.087 | - | j | 0.149 | - | 0.101 | - | j | 0.192 | - | 0.059 | - | j | 0.101 | - | 0.101 | - | j | 0.193 | - | 0.098 | - | j | 0.196 | - | 0.045 | - | j | 0.086 | - | 0.064 | - | j | 0.132 | - | 0.074 | - | j | 0.146 | - | 0.103 | - | j | 0.196 | - | 0.107 | - | j | 0.196 | 2.018 | 3.697
13 | 1.13 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 1СШ, яч. №1, Ввод №1-6кВ | 01122085 | - | 0.017 | - | j | 0.022 | - | 0.017 | - | j | 0.022 | - | 0.016 | - | j | 0.02 | - | 0.01 | - | j | 0.019 | - | 0.01 | - | j | 0.019 | - | 0.01 | - | j | 0.019 | - | 0.01 | - | j | 0.019 | - | 0.011 | - | j | 0.02 | - | 0.027 | - | j | 0.025 | - | 0.045 | - | j | 0.027 | - | 0.04 | - | j | 0.025 | - | 0.048 | - | j | 0.027 | - | 0.047 | - | j | 0.027 | - | 0.04 | - | j | 0.026 | - | 0.05 | - | j | 0.031 | - | 0.044 | - | j | 0.03 | - | 0.037 | - | j | 0.027 | - | 0.022 | - | j | 0.022 | - | 0.019 | - | j | 0.022 | - | 0.015 | - | j | 0.021 | - | 0.008 | - | j | 0.019 | - | 0.008 | - | j | 0.018 | - | 0.008 | - | j | 0.019 | - | 0.011 | - | j | 0.021 | 0.57 | 0.547
14 | 1.14 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод №2-6кВ | 01122087 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
15 | 1.15 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 2 СШ, яч. №11,Ф. «п/ст №50-1», анкерная опора | 01285948 | - | 0.151 | - | j | 0.141 | - | 0.118 | - | j | 0.115 | - | 0.107 | - | j | 0.105 | - | 0.113 | - | j | 0.11 | - | 0.11 | - | j | 0.109 | - | 0.099 | - | j | 0.099 | - | 0.115 | - | j | 0.112 | - | 0.106 | - | j | 0.103 | - | 0.128 | - | j | 0.122 | - | 0.131 | - | j | 0.122 | - | 0.119 | - | j | 0.111 | - | 0.115 | - | j | 0.107 | - | 0.115 | - | j | 0.108 | - | 0.113 | - | j | 0.104 | - | 0.113 | - | j | 0.103 | - | 0.105 | - | j | 0.097 | - | 0.115 | - | j | 0.103 | - | 0.108 | - | j | 0.098 | - | 0.112 | - | j | 0.101 | - | 0.11 | - | j | 0.098 | - | 0.111 | - | j | 0.102 | - | 0.115 | - | j | 0.104 | - | 0.117 | - | j | 0.107 | - | 0.113 | - | j | 0.105 | 2.759 | 2.586
16 | 1.16 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 1 СШ, яч. №3,Ф. «п/ст №50-2», анкерная опора | 01285947 | - | 0.033 | - | j | 0.031 | - | 0.036 | - | j | 0.034 | - | 0.04 | - | j | 0.039 | - | 0.037 | - | j | 0.036 | - | 0.028 | - | j | 0.026 | - | 0.025 | - | j | 0.025 | - | 0.034 | - | j | 0.032 | - | 0.04 | - | j | 0.036 | - | 0.042 | - | j | 0.039 | - | 0.056 | - | j | 0.055 | - | 0.051 | - | j | 0.049 | - | 0.053 | - | j | 0.046 | - | 0.044 | - | j | 0.036 | - | 0.042 | - | j | 0.034 | - | 0.046 | - | j | 0.037 | - | 0.047 | - | j | 0.039 | - | 0.039 | - | j | 0.037 | - | 0.033 | - | j | 0.028 | - | 0.031 | - | j | 0.029 | - | 0.046 | - | j | 0.044 | - | 0.046 | - | j | 0.045 | - | 0.048 | - | j | 0.046 | - | 0.046 | - | j | 0.049 | - | 0.037 | - | j | 0.037 | 0.98 | 0.909
17 | 1.17 | ПС №45 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод 6кВ | 01122086 | - | 0.413 | - | j | 0.208 | - | 0.332 | - | j | 0.216 | - | 0.309 | - | j | 0.211 | - | 0.291 | - | j | 0.207 | - | 0.293 | - | j | 0.208 | - | 0.293 | - | j | 0.205 | - | 0.342 | - | j | 0.213 | - | 0.391 | - | j | 0.207 | - | 0.45 | - | j | 0.219 | - | 0.462 | - | j | 0.231 | - | 0.451 | - | j | 0.232 | - | 0.482 | - | j | 0.238 | - | 0.473 | - | j | 0.238 | - | 0.469 | - | j | 0.239 | - | 0.464 | - | j | 0.252 | - | 0.455 | - | j | 0.251 | - | 0.456 | - | j | 0.248 | - | 0.452 | - | j | 0.248 | - | 0.469 | - | j | 0.247 | - | 0.522 | - | j | 0.242 | - | 0.494 | - | j | 0.232 | - | 0.502 | - | j | 0.226 | - | 0.508 | - | j | 0.225 | - | 0.45 | - | j | 0.213 | 10.223 | 5.456
18 | 1.18 | ПС №7 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №12, ф. "п/ст №39" | 01225208 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | 0 | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
19 | 1.19 | ПС №7 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №14, Ф. «ЭШП» | 01285946 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
20 | 1.20 | ПС №33 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, Ф."ШБУ" | 01122092 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.002 | - | j | 0.002 | - | 0.002 | - | j | 0.002 | - | 0.002 | - | j | 0.002 | - | 0.003 | - | j | 0.002 | - | 0.004 | - | j | 0.003 | - | 0.004 | - | j | 0.002 | - | 0.01 | - | j | 0.01 | - | 0.014 | - | j | 0.015 | - | 0.005 | - | j | 0.005 | - | 0.015 | - | j | 0.024 | - | 0.018 | - | j | 0.021 | - | 0.017 | - | j | 0.024 | - | 0.012 | - | j | 0.014 | - | 0.003 | - | j | 0.002 | - | 0.002 | - | j | 0.002 | - | 0.002 | - | j | 0.002 | - | 0.002 | - | j | 0.002 | - | 0.002 | - | j | 0.002 | - | 0.002 | - | j | 0.002 | - | 0.002 | - | j | 0.002 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | 0.139 | 0.156
21 | 1.22 | ПС №14 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | 3070383 | - | 0.036 | - | j | 0.026 | - | 0.037 | - | j | 0.027 | - | 0.037 | - | j | 0.026 | - | 0.036 | - | j | 0.026 | - | 0.037 | - | j | 0.027 | - | 0.036 | - | j | 0.027 | - | 0.037 | - | j | 0.027 | - | 0.037 | - | j | 0.027 | - | 0.037 | - | j | 0.027 | - | 0.039 | - | j | 0.027 | - | 0.042 | - | j | 0.028 | - | 0.041 | - | j | 0.028 | - | 0.04 | - | j | 0.028 | - | 0.044 | - | j | 0.028 | - | 0.045 | - | j | 0.029 | - | 0.045 | - | j | 0.029 | - | 0.045 | - | j | 0.029 | - | 0.045 | - | j | 0.029 | - | 0.045 | - | j | 0.029 | - | 0.045 | - | j | 0.029 | - | 0.045 | - | j | 0.029 | - | 0.045 | - | j | 0.029 | - | 0.045 | - | j | 0.03 | - | 0.045 | - | j | 0.029 | 0.986 | 0.67
22 | 1.23 | ПС №16 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | 1112132787 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0002 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0002 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | 0.0091 | 0
23 | 1.24 | ПС №11н 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, помещение "газоочистки" ЕЕЗ ЭСПЦ, Ф. ОАО "МТС" | 11147206 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | 0 | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | 0.077 | 0
25 | 1.25 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-I" | 11062028 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
26 | 1.26 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-II" | 11062074 | - | 0.004 | - | j | 0.0008 | - | 0.004 | - | j | 0.0008 | - | 0.004 | - | j | 0.0007 | - | 0.004 | - | j | 0.0006 | - | 0.004 | - | j | 0.0005 | - | 0.004 | - | j | 0.0004 | - | 0.005 | - | j | 0.001 | - | 0.007 | - | j | 0.01 | - | 0.01 | - | j | 0.018 | - | 0.02 | - | j | 0.035 | - | 0.016 | - | j | 0.028 | - | 0.012 | - | j | 0.015 | - | 0.016 | - | j | 0.029 | - | 0.019 | - | j | 0.031 | - | 0.013 | - | j | 0.02 | - | 0.013 | - | j | 0.015 | - | 0.007 | - | j | 0.006 | - | 0.004 | - | j | 0.0003 | - | 0.004 | - | j | 0.0003 | - | 0.004 | - | j | 0.0003 | - | 0.004 | - | j | 0.0004 | - | 0.004 | - | j | 0.0004 | - | 0.004 | - | j | 0.0004 | - | 0.004 | - | j | 0.0004 | 0.19 | 0.2143
27 | 1.27 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-III" | 11061245 | - | 7e-05 | - | j | 0.0005 | - | 8e-05 | - | j | 0.0005 | - | 7e-05 | - | j | 0.0005 | - | 8e-05 | - | j | 0.0005 | - | 7e-05 | - | j | 0.0005 | - | 8e-05 | - | j | 0.0005 | - | 0.0001 | - | j | 0.0005 | - | 0.001 | - | j | 0.002 | - | 0.007 | - | j | 0.01 | - | 0.006 | - | j | 0.012 | - | 0.009 | - | j | 0.012 | - | 0.001 | - | j | 0.003 | - | 0.009 | - | j | 0.013 | - | 0.006 | - | j | 0.013 | - | 0.009 | - | j | 0.011 | - | 0.004 | - | j | 0.008 | - | 0.003 | - | j | 0.006 | - | 0.002 | - | j | 0.003 | - | 0.002 | - | j | 0.003 | - | 0.002 | - | j | 0.003 | - | 0.002 | - | j | 0.003 | - | 0.002 | - | j | 0.003 | - | 0.002 | - | j | 0.003 | - | 0.002 | - | j | 0.003 | 0.06955 | 0.1145
28 | 1.28 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "ТНП-IV" | 11061123 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
29 | 1.29 | ПС №34 6/0,4кВ РУ-0,4кВ; сб. №4 Ф. "ЧОП", щит-0,4кВ "Сталь-Лит" | 588395 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
30 | 1.30 | ПС №47 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Новый асфальтовый завод" | 866976 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
31 | 1.31 | ПС №9 6/0,4кВ РУ-0,4кВ Ф."Асфальтовый завод" | 082479805 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
32 | 1.32 | ПС №49 6кВ, РУ-6кВ, 1СШ яч.№8, Ф. «МПС» | 0804112904 | - | 0.136 | - | j | 0.064 | - | 0.116 | - | j | 0.055 | - | 0.102 | - | j | 0.054 | - | 0.073 | - | j | 0.051 | - | 0.062 | - | j | 0.045 | - | 0.064 | - | j | 0.045 | - | 0.063 | - | j | 0.045 | - | 0.075 | - | j | 0.052 | - | 0.08 | - | j | 0.05 | - | 0.094 | - | j | 0.048 | - | 0.1 | - | j | 0.051 | - | 0.105 | - | j | 0.052 | - | 0.107 | - | j | 0.052 | - | 0.105 | - | j | 0.052 | - | 0.098 | - | j | 0.051 | - | 0.1 | - | j | 0.052 | - | 0.099 | - | j | 0.05 | - | 0.095 | - | j | 0.049 | - | 0.091 | - | j | 0.048 | - | 0.098 | - | j | 0.049 | - | 0.098 | - | j | 0.049 | - | 0.106 | - | j | 0.052 | - | 0.105 | - | j | 0.052 | - | 0.135 | - | j | 0.063 | 2.307 | 1.231
33 | 1.33 | ПС №17 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "Обводной канал", опора возле здания Копаладзе А.Ч. | 795572 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
34 | 1.34 | ПС №41 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. ООО Предприятие "Уралдомнаремонт" | 929337 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.008 | - | j | 0 | - | 0.008 | - | j | 0 | - | 0.02 | - | j | 0 | - | 0.03 | - | j | 0 | - | 0.02 | - | j | 0 | - | 0.009 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.02 | - | j | 0 | - | 0.02 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.008 | - | j | 0 | - | 0.006 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | 0.193 | 0
35 | 1.35 | ПС 40 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ Ф "Вымпелком" |  | - | 0.0011 | - | j | 0 | - | 0.0011 | - | j | 0 | - | 0.0011 | - | j | 0 | - | 0.0011 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | 0.0299 | 0
36 | 1.36 | Опора №46 ВЛ-6 кВ ПС 49-1 - ПС60-1 ф "Юбилейное-1" |  | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
37 | 1.37 | Опора №48 ВЛ-6 кВ ПС 49-2 - ПС60-2 ф "Юбилейное-2" |  | - | 0.0178 | - | j | 0.0191 | - | 0.0178 | - | j | 0.0179 | - | 0.0205 | - | j | 0.0191 | - | 0.0184 | - | j | 0.0166 | - | 0.0203 | - | j | 0.0185 | - | 0.0178 | - | j | 0.0189 | - | 0.0217 | - | j | 0.0221 | - | 0.033 | - | j | 0.0294 | - | 0.0441 | - | j | 0.0373 | - | 0.044 | - | j | 0.0383 | - | 0.0313 | - | j | 0.0249 | - | 0.0343 | - | j | 0.0279 | - | 0.0356 | - | j | 0.0291 | - | 0.0461 | - | j | 0.0409 | - | 0.0457 | - | j | 0.0396 | - | 0.039 | - | j | 0.0331 | - | 0.0443 | - | j | 0.041 | - | 0.0412 | - | j | 0.0362 | - | 0.0484 | - | j | 0.0331 | - | 0.0406 | - | j | 0.0333 | - | 0.0374 | - | j | 0.0277 | - | 0.0264 | - | j | 0.0222 | - | 0.0272 | - | j | 0.0222 | - | 0.0283 | - | j | 0.0253 | 0.7812 | 0.6737
38 | 1.38 | ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №28, Ф.6кВ "Сосьва" | 12059183 | - | 0.01 | - | j | 0.0037 | - | 0.01 | - | j | 0.0038 | - | 0.01 | - | j | 0.0037 | - | 0.01 | - | j | 0.004 | - | 0.01 | - | j | 0.0037 | - | 0.01 | - | j | 0.0038 | - | 0.009 | - | j | 0.0037 | - | 0.009 | - | j | 0.0036 | - | 0.009 | - | j | 0.0038 | - | 0.009 | - | j | 0.0034 | - | 0.009 | - | j | 0.0038 | - | 0.01 | - | j | 0.004 | - | 0.009 | - | j | 0.004 | - | 0.009 | - | j | 0.004 | - | 0.009 | - | j | 0.004 | - | 0.009 | - | j | 0.004 | - | 0.009 | - | j | 0.0037 | - | 0.009 | - | j | 0.0035 | - | 0.009 | - | j | 0.004 | - | 0.009 | - | j | 0.0036 | - | 0.009 | - | j | 0.0036 | - | 0.009 | - | j | 0.0036 | - | 0.009 | - | j | 0.003 | - | 0.009 | - | j | 0.003 | 0.223 | 0.089
[5 empty] | 47.7604 | + | j | 7.9219 |  | 43.7239 | + | j | 7.252 |  | 51.3082 | + | j | 8.007 |  | 58.9137 | + | j | 8.2653 |  | 48.1603 | + | j | 7.5008 |  | 47.3988 | + | j | 7.5514 |  | 44.4778 | + | j | 6.4637 |  | 49.7886 | + | j | 6.71 |  | 50.6475 | + | j | 7.1219 |  | 47.2536 | + | j | 6.5723 |  | 47.7864 | + | j | 5.4993 |  | 35.4654 | + | j | 4.2661 |  | 24.0121 | + | j | 3.5349 |  | 47.7176 | + | j | 4.5211 |  | 47.073 | + | j | 5.8694 |  | 44.4426 | + | j | 5.5509 |  | 46.5063 | + | j | 6.7803 |  | 48.6264 | + | j | 7.213 |  | 44.5532 | + | j | 7.2166 |  | 45.474 | + | j | 6.2908 |  | 43.9512 | + | j | 7.4053 |  | 44.9062 | + | j | 7.7868 |  | 33.1205 | + | j | 4.8744 |  | 46.4564 | + | j | 7.1663 | 1089.5242 | 157.3415
[124 empty] | 1090.3159 | 158.0152
Потребитель
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Главный энергетик
Орлов А.В. /___________________
"___"_____________ 201__ г.