## 20.12.2017г.
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки оптового рынка
Перетоки мощности в элементах схемы в дни контрольных замеров (режимные дни) за характерные часы (активные и реактивные), узловые нагрузки
+(-)P(МВт)+(-)jQ(Мвар) |  |  |  |  | 6.593 |  |  |  |  | 6.276 |  |  |  |  | 6.066 |  |  |  |  | 6.354 |  |  |  |  | 6.298 |  |  |  |  | 6.152 |  |  |  |  | 6.634 |  |  |  |  | 6.112 |  |  |  |  | 6.298 |  |  |  |  | 6.321 |  |  |  |  | 6.499 |  |  |  |  | 6.658 |  |  |  |  | 6.754 |  |  |  |  | 6.412 |  |  |  |  | 6.44 |  |  |  |  | 6.189 |  |  |  |  | 4.416 |  |  |  |  | 4.474 |  |  |  |  | 4.338 |  |  |  |  | 4.043 |  |  |  |  | 3.949 |  |  |  |  | 4.154 |  |  |  |  | 4.077 |  |  |  |  | 4.483 |  |  |  | 6.754
[5 empty] | 22.794 |  |  |  |  | 22.16 |  |  |  |  | 21.788 |  |  |  |  | 19.598 |  |  |  |  | 18.723 |  |  |  |  | 19.155 |  |  |  |  | 21.063 |  |  |  |  | 22.219 |  |  |  |  | 22.627 |  |  |  |  | 23.146 |  |  |  |  | 22.487 |  |  |  |  | 21.311 |  |  |  |  | 24.057 |  |  |  |  | 24.008 |  |  |  |  | 24.554 |  |  |  |  | 21.807 |  |  |  |  | 23.978 |  |  |  |  | 23.325 |  |  |  |  | 21.716 |  |  |  |  | 21.634 |  |  |  |  | 22.825 |  |  |  |  | 22.836 |  |  |  |  | 21.935 |  |  |  |  | 20.256 |  |  |  | 24.554
ЗАО "Энергопромышленная компания" (ПАО "Надеждинский металлургический завод") |  |  | № счетчика | Зимний замерный день (20.12.2017 г.), Р (МВТ) + Q (МВАр) | [74 empty] | Летний замерный день (15.06.2016 г.), Р (МВТ) + Q (МВАр)
№ п/п | № точки поставки на общей схеме (наименование точки поставки) |  |  | 0 -1 |  |  |  |  | 1 - 2 |  |  |  |  | 2 - 3 |  |  |  |  | 3 - 4 |  |  |  |  | 4 - 5 |  |  |  |  | 5 - 6 |  |  |  |  | 6 - 7 |  |  |  |  | 7 - 8 |  |  |  |  | 8 - 9 |  |  |  |  | 9 - 10 |  |  |  |  | 10 - 11 |  |  |  |  | 11 - 12 |  |  |  |  | 12 - 13 |  |  |  |  | 13 - 14 |  |  |  |  | 14 - 15 |  |  |  |  | 15 - 16 |  |  |  |  | 16 - 17 |  |  |  |  | 17 - 18 |  |  |  |  | 18 - 19 |  |  |  |  | 19 - 20 |  |  |  |  | 20 - 21 |  |  |  |  | 21 - 22 |  |  |  |  | 22 - 23 |  |  |  |  | 23 - 24
1 | 1.1 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" (Т2-6 кВ) | 01108042 |  | 5.543 | - | j | 2.091 |  | 5.532 | - | j | 1.826 |  | 5.595 | - | j | 2.117 |  | 5.495 | - | j | 1.869 |  | 4.795 | - | j | 2.28 |  | 4.783 | - | j | 2.27 |  | 5.227 | - | j | 2.295 |  | 4.824 | - | j | 2.162 |  | 5.443 | - | j | 2.057 |  | 4.935 | - | j | 2.444 |  | 5.613 | - | j | 2.103 |  | 5.381 | - | j | 2.171 |  | 5.626 | - | j | 2.246 |  | 5.407 | - | j | 2.214 |  | 5.435 | - | j | 2.399 |  | 4.315 | - | j | 2.409 |  | 7.38 | - | j | 2.355 |  | 7.368 | - | j | 2.028 |  | 6.943 | - | j | 2.231 |  | 7.328 | - | j | 2.508 |  | 7.475 | - | j | 2.414 |  | 6.675 | - | j | 2.43 |  | 7.264 | - | j | 2.218 |  | 6.724 | - | j | 2.19 | 141.106 | -53.327
2 | 1.2 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" Т1-6 кВ | 01225206 |  | 8.251 | + | j | 6.914 |  | 8.242 | + | j | 6.906 |  | 7.726 | + | j | 6.077 |  | 7.967 | + | j | 6.563 |  | 7.818 | + | j | 6.34 |  | 7.976 | + | j | 6.366 |  | 8.183 | + | j | 6.26 |  | 9.618 | + | j | 6.737 |  | 10.084 | + | j | 7.453 |  | 9.952 | + | j | 7.028 |  | 10.168 | + | j | 7.566 |  | 9.629 | + | j | 7.408 |  | 10.778 | + | j | 8.411 |  | 10.832 | + | j | 8.406 |  | 10.188 | + | j | 7.577 |  | 9.835 | + | j | 7.102 |  | 10.2 | + | j | 7.669 |  | 9.79 | + | j | 7.277 |  | 9.174 | + | j | 6.396 |  | 9.295 | + | j | 6.972 |  | 10.06 | + | j | 7.694 |  | 9.508 | + | j | 7.014 |  | 8.988 | + | j | 6.512 |  | 8.03 | + | j | 6.089 | 222.292 | 168.737
|  | ВЛ-110кВ "СГРЭС-" Т3-6 кВ | 01108041 |  | 3.814 | + | j | 1.546 |  | 3.718 | + | j | 1.74 |  | 3.974 | + | j | 1.908 |  | 3.998 | + | j | 2.198 |  | 3.698 | + | j | 2.076 |  | 3.226 | + | j | 1.966 |  | 2.904 | + | j | 1.553 |  | 3.394 | + | j | 1.855 |  | 4.598 | + | j | 2.206 |  | 4.644 | + | j | 1.553 |  | 4.022 | + | j | 1.798 |  | 3.732 | + | j | 1.62 |  | 3.298 | + | j | 1.25 |  | 3.797 | + | j | 1.193 |  | 4.277 | + | j | 1.15 |  | 4.013 | + | j | 1.368 |  | 4.2 | + | j | 1.771 |  | 4.375 | + | j | 1.975 |  | 4.133 | + | j | 1.951 |  | 3.895 | + | j | 1.908 |  | 4.066 | + | j | 2.014 |  | 3.751 | + | j | 1.553 |  | 3.514 | + | j | 1.363 |  | 3.37 | + | j | 1.862 | 92.411 | 41.377
|  | Метзавод 1" Т3-35кВ | 01108047 |  | 5.186 | + | j | 1.212 |  | 4.668 | + | j | 0.875 |  | 4.493 | + | j | 0.585 |  | 2.138 | + | j | 0.118 |  | 2.412 | + | j | 0.503 |  | 3.17 | + | j | 0.721 |  | 4.749 | + | j | 1.131 |  | 4.383 | + | j | 1.127 |  | 2.502 | + | j | 0.557 |  | 3.615 | + | j | 1.039 |  | 2.684 | - | j | 0.643 |  | 2.569 | - | j | 0.679 |  | 4.355 | - | j | 1.219 |  | 3.972 | + | j | 1.051 |  | 4.654 | - | j | 1.07 |  | 3.644 | - | j | 0.79 |  | 2.198 | + | j | 0.508 |  | 1.792 | + | j | 0.37 |  | 1.466 | - | j | 0.34 |  | 1.116 | - | j | 0.252 |  | 1.224 | - | j | 0.248 |  | 2.902 | - | j | 0.612 |  | 2.169 | - | j | 0.382 |  | 2.132 | - | j | 0.491 | 74.193 | 16.523
3 | 1.3 | ПС "Электросталь" Ввод 220 | 01285949 |  | 32.813 | + | j | 1.803 |  | 41.58 | + | j | 1.96 |  | 31.955 | + | j | 1.453 |  | 28.525 | + | j | 1.26 |  | 30.94 | + | j | 1.19 |  | 33.828 | + | j | 1.803 |  | 30.485 | + | j | 1.435 |  | 30.258 | + | j | 1.698 |  | 37.713 | + | j | 2.433 |  | 30.38 | + | j | 1.803 |  | 36.663 | + | j | 1.96 |  | 25.55 | + | j | 1.61 |  | 34.843 | + | j | 2.135 |  | 30.975 | + | j | 1.645 |  | 27.02 | + | j | 1.47 |  | 18.55 | + | j | 1.61 |  | 33.373 | + | j | 1.575 |  | 22.628 | + | j | 1.89 |  | 29.75 | + | j | 1.68 |  | 33.04 | 31.261 | j | 1.838 |  | 39.918 | + | j | 2.45 |  | 35.91 | + | j | 1.82 |  | 28.665 | + | j | 1.365 |  | 32.393 | + | j | 1.54 | 757.755 | 41.426
4 | 1.4 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | 01108043 |  | 3.257 | + | j | 1.384 |  | 3.277 | + | j | 1.421 |  | 3.248 | + | j | 1.37 |  | 3.28 | + | j | 1.378 |  | 3.245 | + | j | 1.374 |  | 3.274 | + | j | 1.418 |  | 3.278 | + | j | 1.398 |  | 3.303 | + | j | 1.375 |  | 3.324 | + | j | 1.392 |  | 3.377 | + | j | 1.427 |  | 3.311 | + | j | 1.426 |  | 3.275 | + | j | 1.386 |  | 3.305 | + | j | 1.435 |  | 3.312 | + | j | 1.435 |  | 3.3 | + | j | 1.399 |  | 3.341 | + | j | 1.438 |  | 3.283 | + | j | 1.42 |  | 3.269 | + | j | 1.396 |  | 3.251 | + | 25.832 | 1.377 |  | 3.252 | + | j | 1.37 |  | 3.275 | + | j | 1.385 |  | 3.331 | + | j | 1.439 |  | 3.267 | + | j | 1.34 |  | 3.274 | + | j | 1.424 | 78.909 | 33.607
5 | 1.5 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | 01108044 |  | 3.336 | + | j | 0.466 |  | 2.999 | + | j | 0.387 |  | 2.818 | + | j | 0.27 |  | 3.074 | + | j | 0.428 |  | 3.053 | + | j | 0.277 |  | 2.878 | + | j | 0.135 |  | 3.356 | + | j | 0.47 |  | 2.809 | + | j | 0.295 |  | 2.974 | + | j | 0.371 |  | 2.944 | + | j | 0.34 |  | 3.188 | + | j | 0.357 |  | 3.383 | + | j | 0.401 |  | 3.449 | + | j | 0.486 |  | 3.1 | + | j | 0.416 |  | 3.14 | + | j | 0.445 |  | 2.848 | + | j | 0.264 |  | 1.133 | + | j | 0.542 |  | 1.205 | + | j | 0.521 |  | 1.087 | + | j | 0.446 |  | 0.791 | + | j | 0.422 |  | 0.674 | + | j | 0.364 |  | 0.823 | + | j | 0.46 |  | 0.81 | + | j | 0.373 |  | 1.209 | + | j | 0.571 | 57.081 | 9.507 | 257.85
6 | 1.6 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №72, Ф."Мех.завод № 1" | 01074435 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
7 | 1.7 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №2, Ф."Мех.завод № 2" | 01074436 | - | 0.884 | - | j | 0.63 | - | 0.811 | - | j | 0.625 | - | 0.799 | - | j | 0.631 | - | 0.796 | - | j | 0.63 | - | 0.84 | - | j | 0.626 | - | 0.914 | - | j | 0.649 | - | 1.015 | - | j | 0.626 | - | 1.353 | - | j | 0.901 | - | 1.476 | - | j | 1.113 | - | 1.496 | - | j | 1.073 | - | 1.462 | - | j | 1.031 | - | 1.51 | - | j | 1.145 | - | 1.484 | - | j | 1.075 | - | 1.521 | - | j | 1.164 | - | 1.411 | - | j | 1.034 | - | 1.232 | - | j | 0.837 | - | 1.174 | - | j | 0.747 | - | 1.102 | - | j | 0.719 | - | 1.11 | - | j | 0.786 | - | 1.081 | - | j | 0.787 | - | 1.113 | - | j | 0.778 | - | 1.096 | - | j | 0.734 | - | 1.081 | - | j | 0.695 | - | 1.087 | - | j | 0.732 | 27.848 | 19.768
8 | 1.8 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 2СШ, яч. №36, Ф."Мех.завод № 3" | 01074433 | - | 0.736 | - | j | 0.179 | - | 0.721 | - | j | 0.188 | - | 0.77 | - | j | 0.204 | - | 0.723 | - | j | 0.203 | - | 0.55 | - | j | 0.186 | - | 0.268 | - | j | 0.218 | - | 0.286 | - | j | 0.224 | - | 0.346 | - | j | 0.249 | - | 0.385 | - | j | 0.267 | - | 0.413 | - | j | 0.291 | - | 0.411 | - | j | 0.289 | - | 0.399 | - | j | 0.277 | - | 0.393 | - | j | 0.266 | - | 0.432 | - | j | 0.275 | - | 0.517 | - | j | 0.312 | - | 0.547 | - | j | 0.161 | - | 0.596 | - | j | 0.094 | - | 0.762 | - | j | 0.206 | - | 0.812 | - | j | 0.162 | - | 0.81 | - | j | 0.172 | - | 0.79 | - | j | 0.178 | - | 0.375 | - | j | 0.178 | - | 0.331 | - | j | 0.25 | - | 0.505 | - | j | 0.381 | 12.878 | 5.41
9 | 1.9 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №19, Ф. "Мех.завод № 4" | 01074437 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
10 | 1.10 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №68, Ф. "Мех.завод № 5" | 01077443 | - | 0.975 | - | j | 0.417 | - | 1.025 | - | j | 0.415 | - | 1.065 | - | j | 0.419 | - | 1.055 | - | j | 0.431 | - | 0.81 | - | j | 0.411 | - | 0.651 | - | j | 0.396 | - | 0.614 | - | j | 0.347 | - | 0.805 | - | j | 0.507 | - | 1.141 | - | j | 0.738 | - | 1.162 | - | j | 0.745 | - | 1.121 | - | j | 0.729 | - | 1.005 | - | j | 0.65 | - | 0.759 | - | j | 0.429 | - | 0.762 | - | j | 0.431 | - | 0.683 | - | j | 0.373 | - | 0.665 | - | j | 0.396 | - | 0.666 | - | j | 0.398 | - | 0.616 | - | j | 0.399 | - | 0.602 | - | j | 0.391 | - | 0.615 | - | j | 0.46 | - | 0.638 | - | j | 0.445 | - | 0.632 | - | j | 0.395 | - | 0.575 | - | j | 0.369 | - | 0.632 | - | j | 0.42 | 19.274 | 11.111
11 | 1.11 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №59, Ф. "Город" | 01225207 | - | 0.543 | - | j | 0.229 | - | 0.512 | - | j | 0.226 | - | 0.493 | - | j | 0.224 | - | 0.482 | - | j | 0.229 | - | 0.491 | - | j | 0.238 | - | 0.539 | - | j | 0.265 | - | 0.614 | - | j | 0.276 | - | 0.753 | - | j | 0.286 | - | 1.011 | - | j | 0.325 | - | 1.149 | - | j | 0.336 | - | 1.216 | - | j | 0.341 | - | 1.232 | - | j | 0.35 | - | 1.193 | - | j | 0.339 | - | 1.167 | - | j | 0.331 | - | 1.151 | - | j | 0.326 | - | 1.178 | - | j | 0.337 | - | 1.189 | - | j | 0.338 | - | 1.094 | - | j | 0.32 | - | 1.022 | - | j | 0.326 | - | 0.936 | - | j | 0.324 | - | 0.846 | - | j | 0.305 | - | 0.752 | - | j | 0.246 | - | 0.671 | - | j | 0.239 | - | 0.608 | - | j | 0.238 | 20.842 | 6.994
12 | 1.12 | ПС №21 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №6, Ф. "Стромос-С" | 01098019 | - | 0.119 | - | j | 0.106 | - | 0.156 | - | j | 0.202 | - | 0.14 | - | j | 0.158 | - | 0.159 | - | j | 0.216 | - | 0.108 | - | j | 0.103 | - | 0.152 | - | j | 0.208 | - | 0.128 | - | j | 0.166 | - | 0.09 | - | 0 | 0.044 | - | 0.072 | - | j | 0.008 | - | 0.044 | - | j | 0.003 | - | 0.101 | - | j | 0.123 | - | 0.101 | - | j | 0.128 | - | 0.065 | - | j | 0.063 | - | 0.121 | - | j | 0.128 | - | 0.14 | - | j | 0.133 | - | 0.113 | - | j | 0.135 | - | 0.098 | - | j | 0.07 | - | 0.138 | - | j | 0.125 | - | 0.143 | - | j | 0.132 | - | 0.123 | - | j | 0.091 | - | 0.122 | - | j | 0.099 | - | 0.128 | - | j | 0.096 | - | 0.143 | - | j | 0.128 | - | 0.145 | - | j | 0.127 | 2.849 | 2.792
13 | 1.13 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 1СШ, яч. №1, Ввод №1-6кВ | 01122085 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
14 | 1.14 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод №2-6кВ | 01122087 | - | 0.041 | - | j | 0.018 | - | 0.042 | - | j | 0.018 | - | 0.042 | - | j | 0.018 | - | 0.041 | - | j | 0.017 | - | 0.042 | - | j | 0.018 | - | 0.043 | - | j | 0.018 | - | 0.042 | - | j | 0.018 | - | 0.048 | - | j | 0.019 | - | 0.057 | - | j | 0.02 | - | 0.089 | - | j | 0.028 | - | 0.085 | - | j | 0.023 | - | 0.079 | - | j | 0.024 | - | 0.079 | - | j | 0.024 | - | 0.075 | - | j | 0.02 | - | 0.091 | - | j | 0.028 | - | 0.089 | - | j | 0.036 | - | 0.08 | - | j | 0.025 | - | 0.072 | - | j | 0.023 | - | 0.071 | - | j | 0.022 | - | 0.066 | - | j | 0.02 | - | 0.05 | - | j | 0.018 | - | 0.043 | - | j | 0.018 | - | 0.048 | - | j | 0.021 | - | 0.048 | - | j | 0.021 | 1.463 | 0.515
15 | 1.15 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 2 СШ, яч. №11,Ф. «п/ст №50-1», анкерная опора | 01285948 | - | 0.135 | - | j | 0.105 | - | 0.124 | - | j | 0.092 | - | 0.106 | - | j | 0.083 | - | 0.116 | - | j | 0.106 | - | 0.113 | - | j | 0.098 | - | 0.104 | - | j | 0.087 | - | 0.126 | - | j | 0.095 | - | 0.142 | - | j | 0.112 | - | 0.154 | - | j | 0.101 | - | 0.206 | - | j | 0.149 | - | 0.207 | - | j | 0.143 | - | 0.205 | - | j | 0.148 | - | 0.18 | - | j | 0.122 | - | 0.176 | - | j | 0.119 | - | 0.184 | - | j | 0.12 | - | 0.177 | - | j | 0.128 | - | 0.151 | - | j | 0.106 | - | 0.15 | - | j | 0.111 | - | 0.156 | - | j | 0.122 | - | 0.133 | - | j | 0.096 | - | 0.139 | - | j | 0.106 | - | 0.156 | - | j | 0.127 | - | 0.194 | - | j | 0.158 | - | 0.179 | - | j | 0.149 | 3.713 | 2.783
16 | 1.16 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 1 СШ, яч. №3,Ф. «п/ст №50-2», анкерная опора | 01285947 | - | 0.017 | - | j | 0.018 | - | 0.014 | - | j | 0.018 | - | 0.012 | - | j | 0.017 | - | 0.013 | - | j | 0.018 | - | 0.013 | - | j | 0.017 | - | 0.015 | - | j | 0.017 | - | 0.016 | - | j | 0.017 | - | 0.019 | - | j | 0.023 | - | 0.019 | - | j | 0.023 | - | 0.017 | - | j | 0.023 | - | 0.016 | - | j | 0.022 | - | 0.02 | - | j | 0.022 | - | 0.014 | - | j | 0.018 | - | 0.0121 | - | j | 0.015 | - | 0.012 | - | j | 0.015 | - | 0.014 | - | j | 0.016 | - | 0.014 | - | j | 0.016 | - | 0.017 | - | j | 0.017 | - | 0.013 | - | j | 0.017 | - | 0.013 | - | j | 0.017 | - | 0.013 | - | j | 0.017 | - | 0.016 | - | j | 0.019 | - | 0.021 | - | j | 0.023 | - | 0.021 | - | j | 0.023 | 0.3711 | 0.448
17 | 1.17 | ПС №45 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод 6кВ | 01122086 | - | 0.717 | - | j | 0.259 | - | 0.697 | - | j | 0.256 | - | 0.682 | - | j | 0.257 | - | 0.693 | - | j | 0.255 | - | 0.69 | - | j | 0.251 | - | 0.729 | - | j | 0.253 | - | 0.788 | - | j | 0.256 | - | 0.824 | - | j | 0.264 | - | 0.805 | - | j | 0.263 | - | 0.787 | - | j | 0.25 | - | 0.76 | - | j | 0.234 | - | 0.763 | - | j | 0.234 | - | 0.771 | - | j | 0.227 | - | 0.761 | - | j | 0.235 | - | 0.747 | - | j | 0.233 | - | 0.741 | - | j | 0.225 | - | 0.784 | - | j | 0.239 | - | 0.851 | - | j | 0.264 | - | 0.893 | - | j | 0.268 | - | 0.895 | - | j | 0.268 | - | 0.87 | - | j | 0.265 | - | 0.849 | - | j | 0.266 | - | 0.804 | - | j | 0.262 | - | 0.765 | - | j | 0.262 | 18.666 | 6.046
18 | 1.18 | ПС №7 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №12, ф. "п/ст №39" | 01225208 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | 0 | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
19 | 1.19 | ПС №7 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №14, Ф. «ЭШП» | 01285946 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
20 | 1.20 | ПС №33 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, Ф."ШБУ" | 01122092 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.005 | - | j | 0.004 | - | 0.028 | - | j | 0.024 | - | 0.026 | - | j | 0.023 | - | 0.019 | - | j | 0.016 | - | 0.024 | - | j | 0.021 | - | 0.012 | - | j | 0.009 | - | 0.024 | - | j | 0.021 | - | 0.023 | - | j | 0.02 | - | 0.017 | - | j | 0.014 | - | 0.018 | - | j | 0.014 | - | 0.005 | - | j | 0.003 | - | 0.005 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | - | 0.004 | - | j | 0.004 | 0.254 | 0.221
21 | 1.22 | ПС №14 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | 3070383 | - | 0.043 | - | j | 0.027 | - | 0.043 | - | j | 0.025 | - | 0.043 | - | j | 0.025 | - | 0.043 | - | j | 0.025 | - | 0.043 | - | j | 0.026 | - | 0.043 | - | j | 0.027 | - | 0.043 | - | j | 0.028 | - | 0.043 | - | j | 0.028 | - | 0.043 | - | j | 0.026 | - | 0.043 | - | j | 0.025 | - | 0.043 | - | j | 0.026 | - | 0.043 | - | j | 0.026 | - | 0.043 | - | j | 0.025 | - | 0.043 | - | j | 0.026 | - | 0.043 | - | j | 0.026 | - | 0.045 | - | j | 0.026 | - | 0.046 | - | j | 0.027 | - | 0.046 | - | j | 0.026 | - | 0.045 | - | j | 0.026 | - | 0.044 | - | j | 0.026 | - | 0.044 | - | j | 0.026 | - | 0.043 | - | j | 0.025 | - | 0.043 | - | j | 0.026 | - | 0.041 | - | j | 0.025 | 1.042 | 0.624
22 | 1.23 | ПС №16 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | 1112132787 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0002 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0002 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | - | 0.0001 | - | j | 0 | 0.0091 | 0
23 | 1.24 | ПС №11н 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, помещение "газоочистки" ЕЕЗ ЭСПЦ, Ф. ОАО "МТС" | 11147206 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | 0 | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | 0.076 | 0
25 | 1.25 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-I" | 11062028 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
26 | 1.26 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-II" | 11062074 | - | 0.0004 | - | j | 0.0003 | - | 0.0004 | - | j | 0.0003 | - | 0.0004 | - | j | 0.0003 | - | 0.0004 | - | j | 0.0003 | - | 0.0004 | - | j | 0.0003 | - | 0.0004 | - | j | 0.0003 | - | 0.0014 | - | j | 0.001 | - | 0.0023 | - | j | 0.003 | - | 0.005 | - | j | 0.015 | - | 0.01 | - | j | 0.025 | - | 0.008 | - | j | 0.018 | - | 0.004 | - | j | 0.006 | - | 0.009 | - | j | 0.022 | - | 0.01 | - | j | 0.025 | - | 0.011 | - | j | 0.026 | - | 0.005 | - | j | 0.007 | - | 0.005 | - | j | 0.007 | - | 0.001 | - | j | 0.001 | - | 0.001 | - | j | 0.001 | - | 0.001 | - | j | 0.001 | - | 0.001 | - | j | 0.001 | - | 0.001 | - | j | 0.001 | - | 0.001 | - | j | 0.001 | - | 0.001 | - | j | 0.001 | 0.0801 | 0.1638
27 | 1.27 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-III" | 11061245 | - | 5e-05 | - | j | 0.0002 | - | 4e-05 | - | j | 0.0002 | - | 4e-05 | - | j | 0.0002 | - | 4e-05 | - | j | 0.0002 | - | 4e-05 | - | j | 0.0002 | - | 4e-05 | - | j | 0.0002 | - | 0.004 | - | j | 0.006 | - | 0.004 | - | j | 0.006 | - | 0.005 | - | j | 0.008 | - | 0.006 | - | j | 0.009 | - | 0.007 | - | j | 0.01 | - | 0.004 | - | j | 0.006 | - | 0.006 | - | j | 0.01 | - | 0.006 | - | j | 0.009 | - | 0.004 | - | j | 0.006 | - | 0.004 | - | j | 0.006 | - | 0.004 | - | j | 0.006 | - | 0.002 | - | j | 0.003 | - | 4e-05 | - | j | 0.0003 | - | 5e-05 | - | j | 0.0003 | - | 4e-05 | - | j | 0.0003 | - | 5e-05 | - | j | 0.0003 | - | 4e-05 | - | j | 0.0003 | - | 4e-05 | - | j | 0.0003 | 0.05651 | 0.088
28 | 1.28 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "ТНП-IV" | 11061123 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
30 | 1.30 | ПС №47 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Новый асфальтовый завод" | 866976 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
31 | 1.31 | ПС №9 6/0,4кВ РУ-0,4кВ Ф."Асфальтовый завод" | 082479805 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
32 | 1.32 | ПС №49 6кВ, РУ-6кВ, 1СШ яч.№8, Ф. «МПС» | 0804112904 | - | 0.167 | - | j | 0.058 | - | 0.156 | - | j | 0.056 | - | 0.15 | - | j | 0.053 | - | 0.152 | - | j | 0.054 | - | 0.149 | - | j | 0.053 | - | 0.148 | - | j | 0.055 | - | 0.159 | - | j | 0.055 | - | 0.177 | - | j | 0.056 | - | 0.187 | - | j | 0.055 | - | 0.209 | - | j | 0.068 | - | 0.183 | - | j | 0.0691 | - | 0.18 | - | j | 0.07 | - | 0.173 | - | j | 0.067 | - | 0.164 | - | j | 0.066 | - | 0.169 | - | j | 0.066 | - | 0.175 | - | j | 0.069 | - | 0.193 | - | j | 0.064 | - | 0.212 | - | j | 0.069 | - | 0.204 | - | j | 0.068 | - | 0.195 | - | j | 0.068 | - | 0.194 | - | j | 0.062 | - | 0.191 | - | j | 0.062 | - | 0.182 | - | j | 0.059 | - | 0.175 | - | j | 0.06 | 4.244 | 1.4821
33 | 1.33 | ПС №17 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "Обводной канал", опора возле здания Копаладзе А.Ч. | 795572 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
34 | 1.34 | ПС №41 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. ООО Предприятие "Уралдомнаремонт" | 929337 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.009 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.025 | - | j | 0 | - | 0.0258 | - | j | 0 | - | 0.025 | - | j | 0 | - | 0.02 | - | j | 0 | - | 0.02 | - | j | 0 | - | 0.025 | - | j | 0 | - | 0.025 | - | j | 0 | - | 0.02 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.006 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | 0.2448 | 0
35 | 1.35 | ПС 40 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ Ф "Вымпелком" |  | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.0011 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.0011 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | 0.0283 | 0
36 | 1.36 | Опора №46 ВЛ-6 кВ ПС 49-1 - ПС60-1 ф "Юбилейное-1" |  | - | 0.026 | - | j | 0.022 | - | 0.026 | - | j | 0.023 | - | 0.024 | - | j | 0.019 | - | 0.027 | - | j | 0.022 | - | 0.026 | - | j | 0.022 | - | 0.03 | - | j | 0.024 | - | 0.035 | - | j | 0.028 | - | 0.043 | - | j | 0.032 | - | 0.05 | - | j | 0.041 | - | 0.049 | - | j | 0.038 | - | 0.059 | - | j | 0.044 | - | 0.047 | - | j | 0.03 | - | 0.038 | - | j | 0.031 | - | 0.037 | - | j | 0.028 | - | 0.058 | - | j | 0.043 | - | 0.055 | - | j | 0.042 | - | 0.046 | - | j | 0.033 | - | 0.029 | - | j | 0.024 | - | 0.026 | - | j | 0.024 | - | 0.025 | - | j | 0.024 | - | 0.031 | - | j | 0.025 | - | 0.044 | - | j | 0.028 | - | 0.036 | - | j | 0.028 | - | 0.018 | - | j | 0.02 | 0.885 | 0.695
37 | 1.37 | Опора №48 ВЛ-6 кВ ПС 49-2 - ПС60-2 ф "Юбилейное-2" |  | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
38 | 1.38 | ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №28, Ф.6кВ "Сосьва" | 12059183 | - | 0.019 | - | j | 0.003 | - | 0.02 | - | j | 0.003 | - | 0.024 | - | j | 0.004 | - | 0.024 | - | j | 0.003 | - | 0.021 | - | j | 0.003 | - | 0.018 | - | j | 0.003 | - | 0.018 | - | j | 0.003 | - | 0.018 | - | j | 0.004 | - | 0.016 | - | j | 0.003 | - | 0.017 | - | j | 0.003 | - | 0.016 | - | j | 0.003 | - | 0.017 | - | j | 0.003 | - | 0.017 | - | j | 0.003 | - | 0.019 | - | j | 0.003 | - | 0.023 | - | j | 0.003 | - | 0.023 | - | j | 0.003 | - | 0.021 | - | j | 0.003 | - | 0.019 | - | j | 0.003 | - | 0.019 | - | j | 0.003 | - | 0.019 | - | j | 0.003 | - | 0.019 | - | j | 0.003 | - | 0.019 | - | j | 0.003 | - | 0.019 | - | j | 0.003 | - | 0.019 | - | j | 0.003 | 0.464 | 0.074
39 | 1.39 | ПС № 18 РУ-6 кВ ф"Городская котельная -1" яч.3 |  | - | 0.259 | - | j | 0.083 | - | 0.258 | - | j | 0.083 | - | 0.258 | - | j | 0.083 | - | 0.0253 | - | j | 0.082 | - | 0.257 | - | j | 0.083 | - | 0.257 | - | j | 0.083 | - | 0.252 | - | j | 0.081 | - | 0.255 | - | j | 0.082 | - | 0.253 | - | j | 0.083 | - | 0.264 | - | j | 0.084 | - | 0.136 | - | j | 0.044 | - | 0.18 | - | j | 0.061 | - | 0.264 | - | j | 0.085 | - | 0.267 | - | j | 0.086 | - | 0.267 | - | j | 0.085 | - | 0.259 | - | j | 0.086 | - | 0.29 | - | j | 0.106 | - | 0.289 | - | j | 0.103 | - | 0.304 | - | j | 0.116 | - | 0.294 | - | j | 0.114 | - | 0.303 | - | j | 0.114 | - | 0.309 | - | j | 0.117 | - | 0.307 | - | j | 0.116 | - | 0.298 | - | j | 0.114 | 6.1053 | 2.174
40 | 1.40 | ПС № 18 РУ-6 кВ ф"Городская котельная -2" яч.12 |  | - | 0.207 | - | j | 0.083 | - | 0.206 | - | j | 0.084 | - | 0.206 | - | j | 0.084 | - | 0.205 | - | j | 0.084 | - | 0.2 | - | j | 0.082 | - | 0.2 | - | j | 0.082 | - | 0.203 | - | j | 0.083 | - | 0.206 | - | j | 0.084 | - | 0.192 | - | j | 0.078 | - | 0.196 | - | j | 0.08 | - | 0.28 | - | j | 0.109 | - | 0.286 | - | j | 0.109 | - | 0.258 | - | j | 0.097 | - | 0.246 | - | j | 0.094 | - | 0.241 | - | j | 0.092 | - | 0.278 | - | j | 0.106 | - | 0.277 | - | j | 0.113 | - | 0.227 | - | j | 0.098 | - | 0.245 | - | j | 0.108 | - | 0.293 | - | j | 0.116 | - | 0.277 | - | j | 0.114 | - | 0.27 | - | j | 0.112 | - | 0.262 | - | j | 0.108 | - | 0.257 | - | j | 0.107 | 5.718 | 2.307
41 | 1.41 | Железнодорожный переезд ОАО "РЖД" |  | - | 0.000926 | - | j | 0 | - | 0.000935 | - | j | 0 | - | 0.000911 | - | j | 0 | - | 0.000841 | - | j | 0 | - | 0.000848 | - | j | 0 | - | 0.00086 | - | j | 0 | - | 0.000921 | - | j | 0 | - | 0.00094 | - | j | 0 | - | 0.001044 | - | j | 0 | - | 0.000506 | - | j | 0 | - | 0.000426 | - | j | 0 | - | 0.000514 | - | j | 0 | - | 0.000434 | - | j | 0 | - | 0.000389 | - | j | 0 | - | 0.000528 | - | j | 0 | - | 0.00039 | - | j | 0 | - | 0.000525 | - | j | 0 | - | 0.000914 | - | j | 0 | - | 0.000924 | - | j | 0 | - | 0.000909 | - | j | 0 | - | 0.000914 | - | j | 0 | - | 0.00094 | - | j | 0 | - | 0.00092 | - | j | 0 | - | 0.000987 | - | j | 0 | 0.018446 | 0
[5 empty] | 57.3005 | + | j | 8.9925 |  | 65.1945 | + | j | 9.1445 |  | 54.9844 | + | j | 7.2625 |  | 49.9122 | + | j | 7.6965 |  | 51.5976 | + | j | 7.2585 |  | 55.0136 | + | j | 7.7495 |  | 53.8185 | + | j | 7.638 |  | 53.4175 | + | j | 8.201 |  | 60.7097 | + | j | 9.165 |  | 53.6393 | + | j | 7.5 |  | 59.4823 | + | j | 8.3679 |  | 47.4042 | + | j | 7.635 |  | 59.8563 | + | j | 9.766 |  | 55.5213 | + | j | 8.857 |  | 52.2132 | + | j | 7.777 |  | 40.9022 | + | j | 7.533 |  | 56.1121 | + | j | 8.735 |  | 44.7837 | + | j | 8.886 |  | 50.1266 | + | j | 7.3827 |  | 53.1626 | + | j | 7.6627 |  | 61.2306 | + | j | 9.1807 |  | 57.9646 | + | j | 8.0367 |  | 49.9479 | + | j | 6.6267 |  | 52.3219 | + | j | 7.0997 | 1296.6173 | 194.1541
[124 empty] | 1296.6173 | 194.1541
Потребитель
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Главный энергетик
Д.Ф.Колесников /___________________
"___"_____________ 201__ г.