## 20.06.2018г.
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки оптового рынка
Перетоки мощности в элементах схемы в дни контрольных замеров (режимные дни) за характерные часы (активные и реактивные), узловые нагрузки
+(-)P(МВт)+(-)jQ(Мвар) |  |  |  |  | 4.019 |  |  |  |  | 4.244 |  |  |  |  | 4.101 |  |  |  |  | 4.039 |  |  |  |  | 3.955 |  |  |  |  | 4.128 |  |  |  |  | 4.193 |  |  |  |  | 4.235 |  |  |  |  | 3.731 |  |  |  |  | 4.118 |  |  |  |  | 4.187 |  |  |  |  | 4.254 |  |  |  |  | 4.458 |  |  |  |  | 4.31 |  |  |  |  | 4.063 |  |  |  |  | 4.016 |  |  |  |  | 3.917 |  |  |  |  | 4.218 |  |  |  |  | 4.249 |  |  |  |  | 4.126 |  |  |  |  | 3.782 |  |  |  |  | 3.991 |  |  |  |  | 3.925 |  |  |  |  | 4.204 |  |  |  | 4.458
[5 empty] | 20.609 |  |  |  |  | 23.796 |  |  |  |  | 23.89 |  |  |  |  | 24.719 |  |  |  |  | 24.325 |  |  |  |  | 23.189 |  |  |  |  | 21.748 |  |  |  |  | 21.922 |  |  |  |  | 24.245 |  |  |  |  | 25.975 |  |  |  |  | 24.022 |  |  |  |  | 25.387 |  |  |  |  | 24.199 |  |  |  |  | 26.461 |  |  |  |  | 23.235 |  |  |  |  | 23.374 |  |  |  |  | 24.879 |  |  |  |  | 22.924 |  |  |  |  | 24.301 |  |  |  |  | 23.94 |  |  |  |  | 24.655 |  |  |  |  | 23.207 |  |  |  |  | 20.628 |  |  |  |  | 22.686 |  |  |  | 26.461
ЗАО "Энергопромышленная компания" (ПАО "Надеждинский металлургический завод") |  |  | № счетчика | Летний замерный день (20.06.2018 г.), Р (МВТ) + Q (МВАр) | [74 empty] | Летний замерный день (20.06.2018 г.), Р (МВТ) + Q (МВАр)
№ п/п | № точки поставки на общей схеме (наименование точки поставки) |  |  | 0 -1 |  |  |  |  | 1 - 2 |  |  |  |  | 2 - 3 |  |  |  |  | 3 - 4 |  |  |  |  | 4 - 5 |  |  |  |  | 5 - 6 |  |  |  |  | 6 - 7 |  |  |  |  | 7 - 8 |  |  |  |  | 8 - 9 |  |  |  |  | 9 - 10 |  |  |  |  | 10 - 11 |  |  |  |  | 11 - 12 |  |  |  |  | 12 - 13 |  |  |  |  | 13 - 14 |  |  |  |  | 14 - 15 |  |  |  |  | 15 - 16 |  |  |  |  | 16 - 17 |  |  |  |  | 17 - 18 |  |  |  |  | 18 - 19 |  |  |  |  | 19 - 20 |  |  |  |  | 20 - 21 |  |  |  |  | 21 - 22 |  |  |  |  | 22 - 23 |  |  |  |  | 23 - 24
1 | 1.1 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" (Т2-6 кВ) | 01108042 |  | 11.025 | - | j | 0.935 |  | 10.999 | - | j | 1.016 |  | 11.518 | - | j | 1.168 |  | 10.932 | - | j | 1.067 |  | 11.563 | - | j | 0.68 |  | 11.041 | - | j | 0.706 |  | 10.696 | - | j | 0.83 |  | 10.314 | - | j | 1.365 |  | 10.894 | - | j | 0.874 |  | 11.859 | - | j | 0.263 |  | 11.822 | - | j | 0.295 |  | 11.412 | - | j | 0.497 |  | 11.008 | - | j | 0.48 |  | 11.488 | - | j | 0.043 |  | 10.29 | - | j | 0.849 |  | 9.31 | - | j | 0.903 |  | 10.534 | - | j | 0.361 |  | 11.056 | - | j | 0.164 |  | 10.34 | - | j | 0.909 |  | 10.322 | - | j | 0.907 |  | 10.316 | - | j | 0.727 |  | 9.757 | - | j | 0.948 |  | 9.793 | - | j | 1.098 |  | 9.102 | - | j | 1.299 | 257.391 | -18.384
2 | 1.2 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" Т1-6 кВ | 01225206 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 |  | 0 | + | j | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ-110кВ "СГРЭС-" Т3-6 кВ | 01108041 |  | 8.827 | + | j | 7.658 |  | 9.242 | + | j | 7.21 |  | 9.302 | + | j | 7.085 |  | 8.928 | + | j | 6.516 |  | 8.786 | + | j | 6.816 |  | 8.278 | + | j | 6.473 |  | 6.946 | + | j | 5.494 |  | 7.666 | + | j | 5.244 |  | 9.446 | + | j | 6.274 |  | 9.943 | + | j | 6.408 |  | 9.974 | + | j | 6.526 |  | 9.919 | + | j | 6.533 |  | 10.037 | + | j | 7.224 |  | 10.147 | + | j | 7.202 |  | 8.945 | + | j | 6.876 |  | 9.552 | + | j | 6.175 |  | 10.246 | + | j | 6.816 |  | 9.334 | + | j | 6.734 |  | 9.041 | + | j | 5.866 |  | 9.137 | + | j | 5.743 |  | 9.331 | + | j | 5.99 |  | 9.446 | + | j | 6.226 |  | 9.046 | + | j | 6.694 |  | 8.095 | + | j | 5.645 | 219.614 | 155.428
|  | Метзавод 1" Т3-35кВ | 01108047 |  | 0.757 | + | j | 0.249 |  | 3.555 | + | j | 0.98 |  | 3.07 | + | j | 0.874 |  | 4.859 | + | j | 1.256 |  | 3.976 | + | j | 0.965 |  | 3.87 | + | j | 0.911 |  | 4.106 | + | j | 1.014 |  | 3.942 | + | j | 0.89 |  | 3.905 | + | j | 1 |  | 4.173 | + | j | 1.137 |  | 2.226 | - | j | 0.55 |  | 4.056 | - | j | 1.044 |  | 3.154 | - | j | 0.816 |  | 4.826 | + | j | 1.105 |  | 4 | - | j | 0.697 |  | 4.512 | - | j | 1.131 |  | 4.099 | + | j | 0.802 |  | 2.534 | + | j | 0.416 |  | 4.92 | - | j | 0.594 |  | 4.481 | - | j | 1.371 |  | 5.008 | - | j | 1.583 |  | 4.004 | - | j | 1.239 |  | 1.789 | - | j | 0.496 |  | 5.489 | - | j | 1.287 | 91.311 | 22.407
3 | 1.3 | ПС "Электросталь" Ввод 220 | 01285949 |  | 26.806 | + | j | 2.574 |  | 30.73 | + | j | 2.934 |  | 22.351 | + | j | 2.129 |  | 30.601 | + | j | 2.851 |  | 28.113 | + | j | 2.683 |  | 20.44 | + | j | 1.95 |  | 34.023 | + | j | 3.647 |  | 24.527 | + | j | 2.68 |  | 25.496 | + | j | 2.769 |  | 22.721 | + | j | 2.185 |  | 24.417 | + | j | 2.336 |  | 30.647 | + | j | 2.868 |  | 27.816 | + | j | 2.66 |  | 31.017 | + | j | 2.967 |  | 22.658 | + | j | 2.148 |  | 32.343 | + | j | 3 |  | 25.813 | + | j | 2.439 |  | 30.172 | + | j | 2.841 |  | 28.096 | + | j | 2.643 |  | 24.806 | 31.261 | j | 2.369 |  | 26.674 | + | j | 2.459 |  | 25.159 | + | j | 2.327 |  | 25.469 | + | j | 2.406 |  | 30.04 | + | j | 2.841 | 650.935 | 62.706
4 | 1.4 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | 01108043 |  | 2.969 | + | j | 1.205 |  | 2.965 | + | j | 1.195 |  | 2.978 | + | j | 1.182 |  | 2.978 | + | j | 1.189 |  | 2.971 | + | j | 1.178 |  | 2.927 | + | j | 1.157 |  | 2.927 | + | j | 1.158 |  | 2.947 | + | j | 1.153 |  | 2.995 | + | j | 1.199 |  | 3.016 | + | j | 1.246 |  | 3.038 | + | j | 1.235 |  | 2.947 | + | j | 1.161 |  | 2.992 | + | j | 1.214 |  | 3.006 | + | j | 1.215 |  | 3.011 | + | j | 1.219 |  | 2.989 | + | j | 1.199 |  | 3.029 | + | j | 1.234 |  | 2.948 | + | j | 1.177 |  | 2.929 | + | 25.832 | 1.157 |  | 2.921 | + | j | 1.138 |  | 2.944 | + | j | 1.144 |  | 2.972 | + | j | 1.19 |  | 3.011 | + | j | 1.209 |  | 2.92 | + | j | 1.135 | 71.33 | 28.489
5 | 1.5 | ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | 01108044 |  | 1.05 | + | j | 0.558 |  | 1.279 | + | j | 0.771 |  | 1.123 | + | j | 0.773 |  | 1.061 | + | j | 0.722 |  | 0.984 | + | j | 0.694 |  | 1.201 | + | j | 0.659 |  | 1.266 | + | j | 0.701 |  | 1.288 | + | j | 0.764 |  | 0.736 | + | j | 0.533 |  | 1.102 | + | j | 0.769 |  | 1.149 | + | j | 0.776 |  | 1.307 | + | j | 0.686 |  | 1.466 | + | j | 0.788 |  | 1.304 | + | j | 0.739 |  | 1.052 | + | j | 0.734 |  | 1.027 | + | j | 0.678 |  | 0.888 | + | j | 0.624 |  | 1.27 | + | j | 0.706 |  | 1.32 | + | j | 0.703 |  | 1.205 | + | j | 0.682 |  | 0.838 | + | j | 0.611 |  | 1.019 | + | j | 0.754 |  | 0.914 | + | j | 0.68 |  | 1.284 | + | j | 0.76 | 27.133 | 16.865 | 267.511
6 | 1.6 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №72, Ф."Мех.завод № 1" | 01074435 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
7 | 1.7 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №2, Ф."Мех.завод № 2" | 01074436 | - | 0.738 | - | j | 0.726 | - | 0.725 | - | j | 0.691 | - | 0.722 | - | j | 0.693 | - | 0.709 | - | j | 0.671 | - | 0.699 | - | j | 0.682 | - | 0.668 | - | j | 0.652 | - | 0.734 | - | j | 0.694 | - | 1.07 | - | j | 1.008 | - | 1.238 | - | j | 1.311 | - | 1.292 | - | j | 1.465 | - | 1.395 | - | j | 1.267 | - | 1.851 | - | j | 1.592 | - | 1.648 | - | j | 1.454 | - | 1.909 | - | j | 1.699 | - | 1.349 | - | j | 1.495 | - | 0.973 | - | j | 0.901 | - | 0.92 | - | j | 0.844 | - | 0.842 | - | j | 0.767 | - | 0.848 | - | j | 0.769 | - | 0.851 | - | j | 0.761 | - | 0.866 | - | j | 0.754 | - | 0.832 | - | j | 0.776 | - | 0.769 | - | j | 0.716 | - | 0.761 | - | j | 0.683 | 24.409 | 23.071
8 | 1.8 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 2СШ, яч. №36, Ф."Мех.завод № 3" | 01074433 | - | 0.465 | - | j | 0.222 | - | 0.488 | - | j | 0.149 | - | 0.71 | - | j | 0.126 | - | 0.814 | - | j | 0.11 | - | 0.836 | - | j | 0.087 | - | 0.572 | - | j | 0.071 | - | 0.26 | - | j | 0.127 | - | 0.28 | - | j | 0.148 | - | 0.368 | - | j | 0.106 | - | 0.291 | - | j | 0.165 | - | 0.366 | - | j | 0.194 | - | 0.263 | - | j | 0.173 | - | 0.259 | - | j | 0.164 | - | 0.255 | - | j | 0.176 | - | 0.457 | - | j | 0.083 | - | 0.438 | - | j | 0.029 | - | 0.548 | - | j | 0 | - | 0.5 | - | j | 0 | - | 0.435 | - | j | 0.000288 | - | 0.687 | - | j | 0.008 | - | 0.788 | - | j | 0.00144 | - | 0.555 | - | j | 0.054 | - | 0.314 | - | j | 0.158 | - | 0.306 | - | j | 0.141 | 11.255 | 2.4927
9 | 1.9 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №19, Ф. "Мех.завод № 4" | 01074437 | - | 0.674 | - | j | 0.448 | - | 1.013 | - | j | 0.653 | - | 1.238 | - | j | 0.616 | - | 1.4 | - | j | 0.531 | - | 1.421 | - | j | 0.577 | - | 1.22 | - | j | 0.632 | - | 0.74 | - | j | 0.395 | - | 0.742 | - | j | 0.451 | - | 0.863 | - | j | 0.526 | - | 1.047 | - | j | 0.598 | - | 1.076 | - | j | 0.66 | - | 0.86 | - | j | 0.486 | - | 0.843 | - | j | 0.533 | - | 1.047 | - | j | 0.704 | - | 0.697 | - | j | 0.559 | - | 0.739 | - | j | 0.547 | - | 0.831 | - | j | 0.42 | - | 0.699 | - | j | 0.366 | - | 0.783 | - | j | 0.483 | - | 1.081 | - | j | 0.604 | - | 0.988 | - | j | 0.605 | - | 0.777 | - | j | 0.555 | - | 0.599 | - | j | 0.391 | - | 0.64 | - | j | 0.456 | 22.018 | 12.796
10 | 1.10 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №68, Ф. "Мех.завод № 5" | 01077443 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
11 | 1.11 | ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", РУ-6кВ, 3СШ, яч. №59, Ф. "Город" | 01225207 | - | 0.367 | - | j | 0.183 | - | 0.333 | - | j | 0.17 | - | 0.311 | - | j | 0.174 | - | 0.29 | - | j | 0.164 | - | 0.303 | - | j | 0.176 | - | 0.307 | - | j | 0.18 | - | 0.375 | - | j | 0.189 | - | 0.427 | - | j | 0.195 | - | 0.581 | - | j | 0.203 | - | 0.656 | - | j | 0.199 | - | 0.665 | - | j | 0.211 | - | 0.662 | - | j | 0.199 | - | 0.662 | - | j | 0.2 | - | 0.673 | - | j | 0.206 | - | 0.654 | - | j | 0.207 | - | 0.624 | - | j | 0.201 | - | 0.598 | - | j | 0.193 | - | 0.563 | - | j | 0.197 | - | 0.542 | - | j | 0.19 | - | 0.514 | - | j | 0.186 | - | 0.443 | - | j | 0.148 | - | 0.412 | - | j | 0.142 | - | 0.4 | - | j | 0.146 | - | 0.366 | - | j | 0.143 | 11.728 | 4.402
12 | 1.12 | ПС №21 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №6, Ф. "Стромос-С" | 01098019 | - | 0.061 | - | j | 0.104 | - | 0.101 | - | j | 0.206 | - | 0.078 | - | j | 0.145 | - | 0.096 | - | j | 0.201 | - | 0.054 | - | j | 0.093 | - | 0.099 | - | j | 0.209 | - | 0.092 | - | j | 0.205 | - | 0.031 | - | 0 | 0.067 | - | 0.072 | - | j | 0.138 | - | 0.075 | - | j | 0.151 | - | 0.099 | - | j | 0.203 | - | 0.094 | - | j | 0.194 | - | 0.017 | - | j | 0.015 | - | 0.089 | - | j | 0.169 | - | 0.074 | - | j | 0.1464 | - | 0.101 | - | j | 0.2072 | - | 0.052 | - | j | 0.097 | - | 0.095 | - | j | 0.192 | - | 0.077 | - | j | 0.191 | - | 0.025 | - | j | 0.052 | - | 0.073 | - | j | 0.157 | - | 0.072 | - | j | 0.152 | - | 0.093 | - | j | 0.199 | - | 0.105 | - | j | 0.207 | 1.825 | 3.7006
13 | 1.13 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 1СШ, яч. №1, Ввод №1-6кВ | 01122085 | - | 0.00132 | - | j | 0.012 | - | 0.00126 | - | j | 0.012 | - | 0.00132 | - | j | 0.013 | - | 0.00126 | - | j | 0.012 | - | 0.00132 | - | j | 0.012 | - | 0.00132 | - | j | 0.013 | - | 0.00126 | - | j | 0.013 | - | 0.00132 | - | j | 0.013 | - | 0.00126 | - | j | 0.012 | - | 0.00126 | - | j | 0.012 | - | 0.00132 | - | j | 0.012 | - | 0.00126 | - | j | 0.012 | - | 0.00126 | - | j | 0.012 | - | 0.00126 | - | j | 0.012 | - | 0.00126 | - | j | 0.0123 | - | 0.00126 | - | j | 0.01212 | - | 0.00126 | - | j | 0.01224 | - | 0.00126 | - | j | 0.01212 | - | 0.00126 | - | j | 0.012 | - | 0.00126 | - | j | 0.0121 | - | 0.00126 | - | j | 0.0121 | - | 0.00126 | - | j | 0.01224 | - | 0.00126 | - | j | 0.01224 | - | 0.00132 | - | j | 0.0123 | 0.03066 | 0.29376
14 | 1.14 | ПС №53 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод №2-6кВ | 01122087 | - | 0.018 | - | j | 0.023 | - | 0.02 | - | j | 0.02 | - | 0.015 | - | j | 0.023 | - | 0.015 | - | j | 0.023 | - | 0.014 | - | j | 0.023 | - | 0.015 | - | j | 0.024 | - | 0.012 | - | j | 0.02 | - | 0.013 | - | j | 0.02 | - | 0.045 | - | j | 0.027 | - | 0.049 | - | j | 0.024 | - | 0.054 | - | j | 0.025 | - | 0.061 | - | j | 0.026 | - | 0.07 | - | j | 0.037 | - | 0.068 | - | j | 0.036 | - | 0.07 | - | j | 0.038 | - | 0.076 | - | j | 0.038 | - | 0.053 | - | j | 0.028 | - | 0.037 | - | j | 0.02 | - | 0.024 | - | j | 0.02 | - | 0.02 | - | j | 0.021 | - | 0.011 | - | j | 0.019 | - | 0.01 | - | j | 0.02 | - | 0.01 | - | j | 0.022 | - | 0.015 | - | j | 0.021 | 0.795 | 0.598
15 | 1.15 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 2 СШ, яч. №11,Ф. «п/ст №50-1», анкерная опора | 01285948 | - | 0.176 | - | j | 0.142 | - | 0.154 | - | j | 0.12 | - | 0.148 | - | j | 0.112 | - | 0.125 | - | j | 0.098 | - | 0.116 | - | j | 0.099 | - | 0.117 | - | j | 0.101 | - | 0.125 | - | j | 0.103 | - | 0.159 | - | j | 0.144 | - | 0.12 | - | j | 0.106 | - | 0.032 | - | j | 0.026 | - | 0.127 | - | j | 0.113 | - | 0.177 | - | j | 0.15 | - | 0.181 | - | j | 0.15 | - | 0.161 | - | j | 0.128 | - | 0.157 | - | j | 0.131 | - | 0.182 | - | j | 0.146 | - | 0.181 | - | j | 0.148 | - | 0.174 | - | j | 0.139 | - | 0.17 | - | j | 0.135 | - | 0.131 | - | j | 0.107 | - | 0.134 | - | j | 0.11 | - | 0.149 | - | j | 0.124 | - | 0.153 | - | j | 0.134 | - | 0.159 | - | j | 0.127 | 3.508 | 2.893
16 | 1.16 | ПС №49 6/0,4кВ; РУ-6кВ; 1 СШ, яч. №3,Ф. «п/ст №50-2», анкерная опора | 01285947 | - | 0.013 | - | j | 0.018 | - | 0.012 | - | j | 0.018 | - | 0.011 | - | j | 0.017 | - | 0.0094 | - | j | 0.018 | - | 0.011 | - | j | 0.017 | - | 0.013 | - | j | 0.017 | - | 0.014 | - | j | 0.017 | - | 0.0154 | - | j | 0.023 | - | 0.019 | - | j | 0.023 | - | 0.019 | - | j | 0.023 | - | 0.022 | - | j | 0.022 | - | 0.035 | - | j | 0.022 | - | 0.037 | - | j | 0.018 | - | 0.039 | - | j | 0.015 | - | 0.034 | - | j | 0.015 | - | 0.022 | - | j | 0.016 | - | 0.021 | - | j | 0.016 | - | 0.024 | - | j | 0.017 | - | 0.046 | - | j | 0.017 | - | 0.018 | - | j | 0.017 | - | 0.015 | - | j | 0.017 | - | 0.016 | - | j | 0.019 | - | 0.028 | - | j | 0.023 | - | 0.029 | - | j | 0.023 | 0.5228 | 0.448
17 | 1.17 | ПС №45 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №2, Ввод 6кВ | 01122086 | - | 0.419 | - | j | 0.247 | - | 0.355 | - | j | 0.244 | - | 0.318 | - | j | 0.243 | - | 0.294 | - | j | 0.234 | - | 0.29 | - | j | 0.229 | - | 0.336 | - | j | 0.231 | - | 0.395 | - | j | 0.229 | - | 0.423 | - | j | 0.24 | - | 0.474 | - | j | 0.258 | - | 0.4903 | - | j | 0.262 | - | 0.4594 | - | j | 0.264 | - | 0.473 | - | j | 0.268 | - | 0.4903 | - | j | 0.278 | - | 0.4894 | - | j | 0.282 | - | 0.4862 | - | j | 0.287 | - | 0.47 | - | j | 0.276 | - | 0.4613 | - | j | 0.274 | - | 0.4723 | - | j | 0.273 | - | 0.485 | - | j | 0.269 | - | 0.4943 | - | j | 0.276 | - | 0.53 | - | j | 0.274 | - | 0.5671 | - | j | 0.267 | - | 0.5263 | - | j | 0.257 | - | 0.4414 | - | j | 0.2525 | 10.6403 | 6.2145
18 | 1.18 | ПС №7 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №12, ф. "п/ст №39" | 01225208 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | 0 | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
19 | 1.19 | ПС №7 6/0,4кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. №14, Ф. «ЭШП» | 01285946 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
20 | 1.20 | ПС №33 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, Ф."ШБУ" | 01122092 | - | 0.0039 | - | j | 0.0036 | - | 0.0037 | - | j | 0.0034 | - | 0.0037 | - | j | 0.0035 | - | 0.0023 | - | j | 0.0018 | - | 0.0023 | - | j | 0.0017 | - | 0.002 | - | j | 0.016 | - | 0.0026 | - | j | 0.0018 | - | 0.015 | - | j | 0.01 | - | 0.0141 | - | j | 0.0091 | - | 0.012 | - | j | 0.0087 | - | 0.018 | - | j | 0.00171 | - | 0.0065 | - | j | 0.0058 | - | 0.0184 | - | j | 0.017 | - | 0.0177 | - | j | 0.0182 | - | 0.011 | - | j | 0.0132 | - | 0.011 | - | j | 0.005 | - | 0.0029 | - | j | 0.002 | - | 0.0025 | - | j | 0.0017 | - | 0.0021 | - | j | 0.0015 | - | 0.0021 | - | j | 0.0015 | - | 0.0022 | - | j | 0.0015 | - | 0.0021 | - | j | 0.0015 | - | 0.0025 | - | j | 0.0021 | - | 0.0037 | - | j | 0.0034 | 0.1643 | 0.13571
21 | 1.22 | ПС №14 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | 3070383 | - | 0.0002 | - | j | 0.0004 | - | 0.00024 | - | j | 0.00038 | - | 0.0002 | - | j | 0.00043 | - | 0.0002 | - | j | 0.00038 | - | 0.0002 | - | j | 0.00048 | - | 0.00024 | - | j | 0.00043 | - | 0.0002 | - | j | 0.00048 | - | 0.00024 | - | j | 0.00048 | - | 0.00024 | - | j | 0.00048 | - | 0.00024 | - | j | 0.00048 | - | 0.0002 | - | j | 0.00053 | - | 0.00024 | - | j | 0.000432 | - | 0.0002 | - | j | 0.00043 | - | 0.0002 | - | j | 0.00043 | - | 0.00024 | - | j | 0.00043 | - | 0.0002 | - | j | 0.00038 | - | 0.00019 | - | j | 0.00043 | - | 0.00019 | - | j | 0.00043 | - | 0.0002 | - | j | 0.00038 | - | 0.0002 | - | j | 0.00043 | - | 0.0002 | - | j | 0.00043 | - | 0.00024 | - | j | 0.00038 | - | 0.0002 | - | j | 0.00043 | - | 0.0002 | - | j | 0.00038 | 0.0051 | 0.010342
22 | 1.23 | ПС №16 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Насосная Ферросплавного Завода" | 1112132787 | - | 0.036 | - | j | 0.0276 | - | 0.036 | - | j | 0.027 | - | 0.0364 | - | j | 0.0273 | - | 0.0361 | - | j | 0.026 | - | 0.0361 | - | j | 0.0274 | - | 0.0365 | - | j | 0.027 | - | 0.0361 | - | j | 0.0268 | - | 0.036 | - | j | 0.0264 | - | 0.0363 | - | j | 0.0271 | - | 0.036 | - | j | 0.0266 | - | 0.036 | - | j | 0.0273 | - | 0.036 | - | j | 0.0282 | - | 0.036 | - | j | 0.027 | - | 0.036 | - | j | 0.027 | - | 0.036 | - | j | 0.0263 | - | 0.036 | - | j | 0.0272 | - | 0.036 | - | j | 0.0265 | - | 0.036 | - | j | 0.0272 | - | 0.0353 | - | j | 0.0257 | - | 0.035 | - | j | 0.0254 | - | 0.0353 | - | j | 0.0265 | - | 0.035 | - | j | 0.0265 | - | 0.0355 | - | j | 0.027 | - | 0.036 | - | j | 0.0268 | 0.8616 | 0.6438
23 | 1.24 | ПС №11н 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, помещение "газоочистки" ЕЕЗ ЭСПЦ, Ф. ОАО "МТС" | 11147206 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | 0 | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | 0.077 | 0
25 | 1.25 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-I" | 11062028 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
26 | 1.26 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-II" | 11062074 | - | 0.00042 | - | j | 0.00035 | - | 0.00038 | - | j | 0.00032 | - | 0.00058 | - | j | 0.0003 | - | 0.00048 | - | j | 0.0003 | - | 0.00038 | - | j | 0.0003 | - | 0.00042 | - | j | 0.00035 | - | 0.0016 | - | j | 0.0017 | - | 0.0021 | - | j | 0.0032 | - | 0.0034 | - | j | 0.0062 | - | 0.0035 | - | j | 0.0083 | - | 0.0033 | - | j | 0.0059 | - | 0.0033 | - | j | 0.0064 | - | 0.0057 | - | j | 0.014 | - | 0.0074 | - | j | 0.0144 | - | 0.0071 | - | j | 0.0144 | - | 0.0048 | - | j | 0.0076 | - | 0.001 | - | j | 0.00022 | - | 0.0008 | - | j | 0.00016 | - | 0.0007 | - | j | 0.00016 | - | 0.00045 | - | j | 0.00035 | - | 0.00099 | - | j | 0.00029 | - | 0.00048 | - | j | 0.00035 | - | 0.00045 | - | j | 0.00035 | - | 0.00077 | - | j | 0.0003 | 0.0505 | 0.0862
27 | 1.27 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."ТНП-III" | 11061245 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 5e-05 | - | j | 1.2e-05 | - | 0.0012 | - | j | 0.0036 | - | 0.0019 | - | j | 0.0052 | - | 0.0036 | - | j | 0.0111 | - | 0.00314 | - | j | 0.0096 | - | 0.0011 | - | j | 0.0026 | - | 0.0027 | - | j | 0.0092 | - | 0.0011 | - | j | 0.0033 | - | 0.0039 | - | j | 0.0088 | - | 0.0049 | - | j | 0.0092 | - | 0.0035 | - | j | 0.0085 | - | 0.0048 | - | j | 0.0083 | - | 4e-05 | - | j | 1.2e-05 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0.03193 | 0.079424
28 | 1.28 | ПС №21 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "ТНП-IV" | 11061123 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
30 | 1.30 | ПС №47 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф."Новый асфальтовый завод" | 866976 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
31 | 1.31 | ПС №9 6/0,4кВ РУ-0,4кВ Ф."Асфальтовый завод" | 082479805 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
32 | 1.32 | ПС №49 6кВ, РУ-6кВ, 1СШ яч.№8, Ф. «МПС» | 0804112904 | - | 0.136 | - | j | 0.068 | - | 0.121 | - | j | 0.06 | - | 0.099 | - | j | 0.047 | - | 0.079 | - | j | 0.04 | - | 0.07 | - | j | 0.045 | - | 0.067 | - | j | 0.037 | - | 0.086 | - | j | 0.041 | - | 0.102 | - | j | 0.048 | - | 0.1 | - | j | 0.039 | - | 0.115 | - | j | 0.053 | - | 0.117 | - | j | 0.062 | - | 0.104 | - | j | 0.053 | - | 0.113 | - | j | 0.059 | - | 0.106 | - | j | 0.055 | - | 0.105 | - | j | 0.064 | - | 0.114 | - | j | 0.066 | - | 0.118 | - | j | 0.062 | - | 0.118 | - | j | 0.07 | - | 0.102 | - | j | 0.059 | - | 0.1 | - | j | 0.06 | - | 0.113 | - | j | 0.058 | - | 0.106 | - | j | 0.054 | - | 0.116 | - | j | 0.069 | - | 0.128 | - | j | 0.065 | 2.535 | 1.334
33 | 1.33 | ПС №17 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. "Обводной канал", опора возле здания Копаладзе А.Ч. | 795572 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
34 | 1.34 | ПС №41 6/0,4кВ РУ-0,4кВ, Ф. ООО Предприятие "Уралдомнаремонт" | 929337 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.003 | - | j | 0 | - | 0.005 | - | j | 0 | - | 0.012 | - | j | 0 | - | 0.013 | - | j | 0 | - | 0.012 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.012 | - | j | 0 | - | 0.012 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.01 | - | j | 0 | - | 0.004 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | - | 0.002 | - | j | 0 | 0.137 | 0
35 | 1.35 | ПС 40 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ Ф "Вымпелком" |  | - | 0.0011 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0011 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.001 | - | j | 0 | - | 0.0011 | - | j | 0 | - | 0.0014 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0013 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | - | 0.0012 | - | j | 0 | 0.0293 | 0
36 | 1.36 | Опора №46 ВЛ-6 кВ ПС 49-1 - ПС60-1 ф "Юбилейное-1" |  | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0 | 0
37 | 1.37 | Опора №48 ВЛ-6 кВ ПС 49-2 - ПС60-2 ф "Юбилейное-2" |  | - | 0.013 | - | j | 0.0194 | - | 0.017 | - | j | 0.0219 | - | 0.0173 | - | j | 0.0183 | - | 0.027 | - | j | 0.0265 | - | 0.021 | - | j | 0.0238 | - | 0.0218 | - | j | 0.0253 | - | 0.0317 | - | j | 0.032 | - | 0.0329 | - | j | 0.0325 | - | 0.043 | - | j | 0.041 | - | 0.057 | - | j | 0.071 | - | 0.0632 | - | j | 0.0732 | - | 0.044 | - | j | 0.051 | - | 0.037 | - | j | 0.0314 | - | 0.044 | - | j | 0.0365 | - | 0.055 | - | j | 0.051 | - | 0.055 | - | j | 0.046 | - | 0.041 | - | j | 0.035 | - | 0.03 | - | j | 0.027 | - | 0.034 | - | j | 0.035 | - | 0.0296 | - | j | 0.0315 | - | 0.0345 | - | j | 0.029 | - | 0.0456 | - | j | 0.0343 | - | 0.0273 | - | j | 0.0256 | - | 0.0209 | - | j | 0.0266 | 0.8428 | 0.8448
38 | 1.38 | ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ, 1СШ, яч. №28, Ф.6кВ "Сосьва" | 12059183 | - | 0.0065 | - | j | 0.0042 | - | 0.0085 | - | j | 0.0041 | - | 0.0089 | - | j | 0.0042 | - | 0.0086 | - | j | 0.0041 | - | 0.0092 | - | j | 0.0043 | - | 0.0078 | - | j | 0.0042 | - | 0.0062 | - | j | 0.004 | - | 0.0059 | - | j | 0.0042 | - | 0.006 | - | j | 0.004 | - | 0.0057 | - | j | 0.004 | - | 0.0059 | - | j | 0.004 | - | 0.0058 | - | j | 0.0038 | - | 0.0056 | - | j | 0.004 | - | 0.0056 | - | j | 0.0041 | - | 0.0056 | - | j | 0.0041 | - | 0.0058 | - | j | 0.0041 | - | 0.0058 | - | j | 0.0041 | - | 0.0058 | - | j | 0.004 | - | 0.0056 | - | j | 0.0038 | - | 0.0059 | - | j | 0.004 | - | 0.0058 | - | j | 0.0038 | - | 0.0059 | - | j | 0.0041 | - | 0.0062 | - | j | 0.004 | - | 0.0061 | - | j | 0.004 | 0.1547 | 0.0972
39 | 1.39 | ПС № 18 РУ-6 кВ ф"Городская котельная -1" яч.3 |  | - | 0.093 | - | j | 0.052 | - | 0.094 | - | j | 0.053 | - | 0.094 | - | j | 0.053 | - | 0.093 | - | j | 0.053 | - | 0.122 | - | j | 0.06 | - | 0.122 | - | j | 0.06 | - | 0.126 | - | j | 0.061 | - | 0.126 | - | j | 0.062 | - | 0.124 | - | j | 0.061 | - | 0.125 | - | j | 0.061 | - | 0.126 | - | j | 0.062 | - | 0.1255 | - | j | 0.061 | - | 0.1273 | - | j | 0.061 | - | 0.126 | - | j | 0.06 | - | 0.125 | - | j | 0.06 | - | 0.126 | - | j | 0.06 | - | 0.127 | - | j | 0.06 | - | 0.125 | - | j | 0.06 | - | 0.126 | - | j | 0.06 | - | 0.127 | - | j | 0.06 | - | 0.126 | - | j | 0.06 | - | 0.127 | - | j | 0.06 | - | 0.124 | - | j | 0.06 | - | 0.089 | - | j | 0.051 | 2.8458 | 1.411
40 | 1.40 | ПС № 18 РУ-6 кВ ф"Городская котельная -2" яч.12 |  | - | 0.01 | - | j | 0.0074 | - | 0.01 | - | j | 0.0072 | - | 0.0124 | - | j | 0.009 | - | 0.012 | - | j | 0.0085 | - | 0.038 | - | j | 0.0164 | - | 0.038 | - | j | 0.017 | - | 0.038 | - | j | 0.0167 | - | 0.042 | - | j | 0.0175 | - | 0.041 | - | j | 0.0166 | - | 0.039 | - | j | 0.0158 | - | 0.0373 | - | j | 0.0157 | - | 0.041 | - | j | 0.017 | - | 0.042 | - | j | 0.0176 | - | 0.037 | - | j | 0.0157 | - | 0.0367 | - | j | 0.0155 | - | 0.037 | - | j | 0.0153 | - | 0.0358 | - | j | 0.0151 | - | 0.039 | - | j | 0.0164 | - | 0.037 | - | j | 0.015 | - | 0.037 | - | j | 0.015 | - | 0.039 | - | j | 0.0155 | - | 0.041 | - | j | 0.016 | - | 0.041 | - | j | 0.017 | - | 0.013 | - | j | 0.008 | 0.7942 | 0.3469
41 | 1.41 | Железнодорожный переезд ОАО "РЖД" |  | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0.000302 | - | j | 0 | - | 0.000304 | - | j | 0 | - | 0.000432 | - | j | 0 | - | 0.000281 | - | j | 0 | - | 0.000316 | - | j | 0 | - | 0.000305 | - | j | 0 | - | 0.000362 | - | j | 0 | - | 0.000299 | - | j | 0 | - | 0.000286 | - | j | 0 | - | 0.000423 | - | j | 0 | - | 0.000278 | - | j | 0 | - | 0.000272 | - | j | 0 | - | 0.000289 | - | j | 0 | - | 0.000491 | - | j | 0 | - | 0.001343 | - | j | 0 | - | 0.001392 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | - | 0 | - | j | 0 | 0.007375 | 0
[5 empty] | 48.1966 | + | j | 9.001 |  | 55.2706 | + | j | 9.6137 |  | 46.5111 | + | j | 8.55 |  | 55.3407 | + | j | 9.2444 |  | 52.3425 | + | j | 9.4816 |  | 44.1069 | + | j | 8.1267 |  | 56.8799 | + | j | 9.0065 |  | 47.1492 | + | j | 6.8491 |  | 49.3042 | + | j | 7.9813 |  | 48.4458 | + | j | 8.297 |  | 47.9346 | + | j | 7.8951 |  | 55.4277 | + | j | 8.4438 |  | 51.8609 | + | j | 9.1204 |  | 56.6588 | + | j | 9.5234 |  | 45.5734 | + | j | 7.5936 |  | 55.6963 | + | j | 8.6659 |  | 50.5567 | + | j | 9.3079 |  | 53.5358 | + | j | 9.5117 |  | 52.8852 | + | j | 7.7672 |  | 48.7054 | + | j | 8.1537 |  | 50.8971 | + | j | 8.7674 |  | 48.5947 | + | j | 8.4696 |  | 46.7691 | + | j | 8.1233 |  | 53.8024 | + | j | 8.1177 | 1222.4456 | 205.612
[124 empty] | 1222.4456 | 205.612
Потребитель
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Главный энергетик________________А.В. Орлов
"_________"______________________2018 г.