## 2 кв. 18
Информация по ПАО "Надеждинский металлургический завод" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
2 квартал 2018 год
пп.б п.11 | Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
№ п/п | Дата | Время | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  | Причина возникновения технологического нарушения | Мероприятия | Время устранения неисправности | Объем недопоставленной электрической энергии, кВтч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением*
1 | 2018-04-05 | 09:26 - 09:29 | ГПП-2 35/6 кВ Т-1 |  | Ошибочные действия персонала |  | 0:03 | 0.12 | АО "РСК"
ВСЕГО | [6 empty] | 0:03 | 0.12
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
| ПС 220/35 кВ "Электросталь" |  | 15 | МВт,
| ПС 110/35/6 кВ "ГПП-1 |  | 22.059 | МВт,
| ПС 35/6 "ГПП-2" |  | 13.934 | МВт.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ отсутствует.
пп.в(1) п.11 | Сведения о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения.
| ВН | 53.323 | МВт,
| СН1 | 0.549 | МВт.
Главный энергетик
ПАО "Надеждинский металлургический завод" А.В.Орлов
Note on D14: присоед.-макс.-макс.субабонентов
Note on C23: По результатам зимних контрольных замеровплюс мощность электросталь