## 3 кв. 20
Информация по ПАО "Надеждинский металлургический завод" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
3 квартал 2020 год
пп.г п.19 | Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
№ п/п | Дата | Время | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  | Причина возникновения технологического нарушения | Мероприятия | Время устранения неисправности | Объем недопоставленной электрической энергии, кВтч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением*
1 | 2020-08-22 | 07:20 - 08:38 | ПС 21 0,4 кВ |  | На АО "Серовский механический завод" загорелся насос 6 кВ, посадка U | Перевели питание. | 1:18 | 0 | ООО "УЦММ"
ВСЕГО | [6 empty] | 1:18 | 0
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
| ПС 220/35 кВ "Электросталь" |  | 15 | МВА,
| ПС 110/35/6 кВ "ГПП-1 |  | 20.042 | МВА,
| ПС 35/6 "ГПП-2" |  | 13.934 | МВА.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ отсутствует.
пп.е п.19 | Сведения о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения.
| ПС 220/35 кВ "Электросталь" |  | ВН | 49.136 |  | МВт,
| ПС 110/35/6 кВ "ГПП-1 |  | ВН | 19.576 |  | МВт,
| ПС 35/6 "ГПП-2" |  | СН1 | 4.75 |  | МВт.
Главный энергетик
ПАО "Надеждинский металлургический завод" Д.Р. Хабибуллин
Note on E26: макимальная минус потребление по зимним замерам
Note on D15: присоед.-макс.-макс.субабонентов