## приложение1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
Приложение №1
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16 июня 2021г.
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
(Наименование потребителя)
ПС 220/35кВ "Электросталь", ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ "ГПП-2"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 220/35кВ "Электросталь", Ввод Т1-220кВ |  | U | кВ | 223.31 | 222.57 | 222.59 | 222.6 | 221.71 | 223.63 | 222.64 | 223.64 | 222.94 | 223.19 | 223.56 | 223.23 | 223.14 | 218.51 | 222.27 | 222.23 | 221.29 | 221.02 | 216.55 | 218.81 | 210.25 | 211.22 | 216.91 | 218.11
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т1-6кВ |  | U | кВ | 6.17 | 6.16 | 6.13 | 6.15 | 6.12 | 6.16 | 6.22 | 6.17 | 6.19 | 6.2 | 6.16 | 6.15 | 6.14 | 6.05 | 6.11 | 6.16 | 6.1 | 6.06 | 5.97 | 6.03 | 5.83 | 5.81 | 5.97 | 5.99
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т2-6кВ |  | U | кВ | 6.21 | 6.18 | 6.19 | 6.19 | 6.16 | 6.2 | 6.22 | 6.2 | 6.22 | 6.23 | 6.21 | 6.22 | 6.21 | 6.15 | 6.18 | 6.18 | 6.17 | 6.16 | 6.04 | 6.05 | 5.9 | 5.92 | 5.97 | 6.02
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т3-6кВ |  | U | кВ | 6.24 | 6.08 | 6.07 | 6.22 | 6.07 | 6.23 | 6.26 | 6.08 | 6.23 | 6.25 | 6.23 | 6.21 | 6.21 | 6.08 | 6.07 | 6.2 | 6.15 | 6.16 | 6.02 | 6.05 | 5.94 | 5.84 | 6.04 | 5.9
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т3-35кВ |  | U | кВ | 35.29 | 34.48 | 34.48 | 35.22 | 34.34 | 35.22 | 35.38 | 34.4 | 35.23 | 35.43 | 35.19 | 35.23 | 35.14 | 34.39 | 34.31 | 35.02 | 34.83 | 34.88 | 34.11 | 34.47 | 33.27 | 32.81 | 34.1 | 34.22
ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ; ВводТ1-6кВ |  | U | кВ | 6.06 | 5.03 | 6.04 | 6.04 | 6 | 6.04 | 6.07 | 6.06 | 6.04 | 6.07 | 6.02 | 6.01 | 6.02 | 6.02 | 6.06 | 6.07 | 6.08 | 6.07 | 5.95 | 6.12 | 6.02 | 6.05 | 6.12 | 6.15
ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ; ВводТ2-6кВ |  | U | кВ | 6.08 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.01 | 6.07 | 6.09 | 6.07 | 6.06 | 6.09 | 6.04 | 6.03 | 6.04 | 6.04 | 6.07 | 6.09 | 6.1 | 6.09 | 5.96 | 6.13 | 6.05 | 6.06 | 6.13 | 6.16
ПС "Электросталь" Ввод 220кВ | Т1 | Р | МВт | 38.0556 | 43.4676 | 28.116 | 35.706 | 36.1152 | 27.5616 | 44.3256 | 37.8048 | 25.9776 | 39.8244 | 21.2652 | 33.462 | 31.0464 | 35.046 | 33.9768 | 28.8684 | 27.0996 | 31.0464 | 42.5304 | 24.9612 | 29.766 | 32.4984 | 26.6508 | 24.0108 |  | 779.1828
|  | Q | МВАр | 5.6628 | 6.1116 | 3.8676 | 5.5176 | 5.3196 | 4.4088 | 6.93 | 5.478 | 4.0656 | 6.534 | 3.5112 | 5.6364 | 4.5408 | 17.094 | 13.7412 | 4.6332 | 9.702 | 4.8444 | 6.4812 | 3.9468 | 34.188 | 34.6368 | 28.6968 | 3.6432 |  | 229.1916
|  | I | А | 99.4731 | 113.8647 | 73.6136 | 93.7087 | 95.0616 | 72.061 | 116.3415 | 98.6164 | 68.0934 | 104.3956 | 55.6616 | 87.7635 | 81.1838 | 103.0269 | 95.1998 | 75.9595 | 75.098 | 82.081 | 114.7006 | 66.6807 | 124.4778 | 129.8254 | 104.2414 | 64.2855
|  | tgφ |  | 0.1488 | 0.1406 | 0.13756 | 0.15453 | 0.1473 | 0.15996 | 0.15634 | 0.1449 | 0.1565 | 0.16407 | 0.16511 | 0.16844 | 0.14626 | 0.48776 | 0.40443 | 0.16049 | 0.35801 | 0.15604 | 0.15239 | 0.15812 | 1.1486 | 1.0658 | 1.0768 | 0.15173
|  | cosφ |  | 0.98911 | 0.99026 | 0.99067 | 0.98827 | 0.98933 | 0.98745 | 0.988 | 0.98966 | 0.98797 | 0.98681 | 0.98664 | 0.98611 | 0.98947 | 0.89878 | 0.92705 | 0.98736 | 0.94148 | 0.98804 | 0.98859 | 0.98773 | 0.65665 | 0.68424 | 0.6805 | 0.98868
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т1 - 6 кВ | Р | МВт | 6.6768 | 6.624 | 6.8832 | 6.6768 | 6.48 | 6.192 | 6.5568 | 5.6736 | 6.1632 | 6.5664 | 6.5088 | 6.4464 | 6.36 | 6.576 | 6.1968 | 6.6288 | 8.0016 | 7.9728 | 6.5232 | 9 | 7.4928 | 8.76 | 8.784 | 6.048 |  | 165.792
|  | Q | МВАр | 6.5328 | 6.6288 | 6.6288 | 6.48 | 6.3312 | 6.2448 | 6.3216 | 6.2496 | 6.7824 | 6.7056 | 6.6768 | 7.1376 | 7.0464 | 7.1808 | 6.6 | 6.4512 | 7.0032 | 7.248 | 6.2016 | 6.1872 | 6.1152 | 6.5232 | 6.192 | 5.424 |  | 156.8928
|  | I | А | 874.087 | 878.3171 | 900.0373 | 873.4702 | 854.6574 | 824.2448 | 845.4118 | 789.8384 | 854.7756 | 873.9628 | 873.9343 | 902.8974 | 892.5584 | 929.1926 | 855.4606 | 866.9448 | 1006.431 | 1026.5523 | 870.4417 | 1045.7034 | 957.7766 | 1085.3374 | 1039.334 | 783.0296
|  | tgφ |  | 0.97843 | 1.0007 | 0.96304 | 0.97052 | 0.97704 | 1.0085 | 0.96413 | 1.1015 | 1.1005 | 1.0212 | 1.0258 | 1.1072 | 1.1079 | 1.092 | 1.0651 | 0.97321 | 0.87522 | 0.90909 | 0.9507 | 0.68747 | 0.81614 | 0.74466 | 0.70492 | 0.89683
|  | cosφ |  | 0.71477 | 0.70685 | 0.72029 | 0.7176 | 0.71527 | 0.7041 | 0.7199 | 0.67216 | 0.67252 | 0.69965 | 0.69804 | 0.67026 | 0.67003 | 0.67537 | 0.68449 | 0.71664 | 0.75249 | 0.73994 | 0.72475 | 0.82405 | 0.77473 | 0.80205 | 0.81734 | 0.74447
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" | Т2 - 6 кВ | Р | МВт | 0.4572 | 0.3492 | 0.1872 | 0.1872 | 0.216 | 0.2196 | 0.1476 | 0.9468 | 0.6984 | 0.6552 | 0.6696 | 0.8172 | 0.6732 | 1.3572 | 1.152 | 1.6488 | 1.7064 | 2.124 | 2.6244 | 4.2444 | 4.9824 | 2.4876 | 2.0628 | 0.6912 |  | 31.3056
|  | Q | МВАр | 0.1944 | 0.3204 | -0.2196 | 0.2304 | -0.0252 | 0.1008 | -0.0216 | -0.0252 | 0.3492 | 0.2412 | 0.0504 | 0.0576 | -0.8892 | -0.5256 | -0.8532 | -0.4068 | -0.2664 | -0.144 | -1.134 | -1.116 | -0.0792 | -0.4068 | 0.054 | 0.432 |  | -4.0824
|  | I | А | 46.1892 | 44.2744 | 26.9146 | 27.6889 | 20.3821 | 22.5008 | 13.8464 | 88.1982 | 72.4783 | 64.7028 | 62.4295 | 76.042 | 103.6898 | 136.632 | 133.9253 | 158.6538 | 161.6085 | 199.5304 | 273.278 | 418.8095 | 487.6192 | 245.8267 | 199.5588 | 78.1721
|  | tgφ |  | 0.4252 | 0.91753 | -1.1731 | 1.2308 | -0.11667 | 0.45902 | -0.14634 | -0.026616 | 0.5 | 0.36813 | 0.075269 | 0.070485 | -1.3209 | -0.38727 | -0.74063 | -0.24672 | -0.15612 | -0.067797 | -0.4321 | -0.26293 | -0.015896 | -0.16353 | 0.026178 | 0.625
|  | cosφ |  | 0.92027 | 0.73684 | 0.64873 | 0.63059 | 0.99326 | 0.90883 | 0.98946 | 0.99965 | 0.89443 | 0.93843 | 0.99718 | 0.99753 | 0.60361 | 0.93251 | 0.8036 | 0.97089 | 0.98803 | 0.99771 | 0.91797 | 0.96713 | 0.99987 | 0.98689 | 0.99966 | 0.848
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 6 кВ | Р | МВт | 1.8528 | 1.8528 | 1.9968 | 1.6896 | 1.656 | 1.464 | 1.5408 | 1.128 | 2.016 | 1.7904 | 1.92 | 1.7472 | 2.2944 | 2.16 | 2.1648 | 1.584 | 2.4144 | 2.1744 | 2.6832 | 3.24 | 2.0352 | 1.6944 | 1.5024 | 1.9968 |  | 46.5984
|  | Q | МВАр | -1.9824 | -1.8912 | -2.0688 | -2.1216 | -2.1072 | -2.136 | -2.0736 | -1.9008 | -1.6464 | -1.4496 | -1.56 | -1.44 | -1.6512 | -1.68 | -1.8528 | -2.0496 | -1.4544 | -1.3488 | -1.4688 | -1.4448 | -1.608 | -2.0304 | -2.2512 | -1.7664 |  | -42.984
|  | I | А | 251.0589 | 251.4082 | 273.4818 | 251.7491 | 254.9132 | 239.9807 | 238.2617 | 209.8877 | 241.2139 | 212.8035 | 229.2593 | 210.499 | 262.8095 | 259.8476 | 271.0242 | 241.2161 | 264.6065 | 239.822 | 293.3659 | 338.5411 | 252.1078 | 261.4414 | 258.7077 | 260.8808
|  | tgφ |  | -1.0699 | -1.0207 | -1.0361 | -1.2557 | -1.2725 | -1.459 | -1.3458 | -1.6851 | -0.81667 | -0.80965 | -0.8125 | -0.82418 | -0.71967 | -0.77778 | -0.85588 | -1.2939 | -0.60239 | -0.62031 | -0.54741 | -0.44593 | -0.79009 | -1.1983 | -1.4984 | -0.88462
|  | cosφ |  | 0.68282 | 0.69982 | 0.69448 | 0.62297 | 0.6179 | 0.56535 | 0.59643 | 0.51034 | 0.77453 | 0.7772 | 0.77611 | 0.77169 | 0.81166 | 0.78935 | 0.75973 | 0.6115 | 0.85659 | 0.84979 | 0.87717 | 0.91331 | 0.78465 | 0.64072 | 0.55511 | 0.749
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 35 кВ | Р | МВт | 4.8748 | 3.6652 | 1.4364 | 2.1616 | 3.3012 | 1.778 | 3.8164 | 0.588 | 5.8044 | 2.0132 | 3.9088 | 1.638 | 2.7916 | 2.3324 | 3.9116 | 4.9252 | 2.1196 | 3.4272 | 1.6912 | 1.5792 | 0.8848 | 4.6396 | 4.3288 | 1.9068 |  | 69.524
|  | Q | МВАр | 3.1808 | 2.4584 | 0.8652 | 1.3776 | 2.0916 | 0.994 | 2.4192 | 0.2772 | 3.626 | 1.2824 | 2.3548 | 0.966 | 1.918 | 1.4392 | 2.3632 | 2.8952 | 1.2768 | 2.002 | 0.9212 | 0.7952 | 0.4872 | 2.8532 | 2.5116 | 1.092 |  | 42.448
|  | I | А | 95.2285 | 73.8989 | 28.078 | 42.0187 | 65.7048 | 33.3917 | 73.7364 | 10.9103 | 112.158 | 38.8966 | 74.8687 | 31.164 | 55.6484 | 46.0116 | 76.9023 | 94.1883 | 41.0171 | 65.6983 | 32.5966 | 29.6147 | 17.5282 | 95.8445 | 84.7344 | 37.0731
|  | tgφ |  | 0.6525 | 0.67074 | 0.60234 | 0.63731 | 0.63359 | 0.55906 | 0.6339 | 0.47143 | 0.6247 | 0.637 | 0.60244 | 0.58974 | 0.68706 | 0.61705 | 0.60415 | 0.58783 | 0.60238 | 0.58415 | 0.5447 | 0.50355 | 0.55063 | 0.61497 | 0.58021 | 0.57269
|  | cosφ |  | 0.83749 | 0.83049 | 0.85661 | 0.8433 | 0.84472 | 0.87286 | 0.8446 | 0.90453 | 0.84811 | 0.84342 | 0.85657 | 0.86137 | 0.82421 | 0.85103 | 0.85592 | 0.86209 | 0.85659 | 0.86347 | 0.87817 | 0.89316 | 0.87598 | 0.85182 | 0.86495 | 0.86777
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | Т1 - 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Q | МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | cosφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | Т2 - 6 кВ | Р | МВт | 0.4164 | 0.2724 | 0.2556 | 0.2508 | 0.2352 | 0.2376 | 0.2352 | 0.2616 | 0.3708 | 0.486 | 0.5448 | 0.6408 | 0.5892 | 0.5976 | 0.6528 | 0.6456 | 0.4656 | 0.3084 | 0.2892 | 0.2832 | 0.2496 | 0.2472 | 0.2496 | 0.2736 |  | 9.0588
|  | Q | МВАр | 0.2844 | 0.168 | 0.1476 | 0.15 | 0.1428 | 0.144 | 0.1452 | 0.1512 | 0.234 | 0.3324 | 0.3684 | 0.4224 | 0.3804 | 0.3972 | 0.444 | 0.4356 | 0.3132 | 0.2016 | 0.1908 | 0.1944 | 0.1476 | 0.1512 | 0.1572 | 0.1764 |  | 5.88
|  | I | А | 47.8834 | 30.5414 | 28.1667 | 27.8878 | 26.4329 | 26.4259 | 26.2044 | 28.7393 | 41.7733 | 55.82 | 62.8649 | 73.4847 | 67.0384 | 68.5901 | 75.092 | 73.8336 | 53.1105 | 34.9299 | 33.5628 | 32.3525 | 27.6723 | 27.6075 | 27.7823 | 30.5111
|  | tgφ |  | 0.683 | 0.61674 | 0.57746 | 0.59809 | 0.60714 | 0.60606 | 0.61735 | 0.57798 | 0.63107 | 0.68395 | 0.67621 | 0.65918 | 0.64562 | 0.66466 | 0.68015 | 0.67472 | 0.67268 | 0.6537 | 0.65975 | 0.68644 | 0.59135 | 0.61165 | 0.62981 | 0.64474
|  | cosφ |  | 0.82577 | 0.85114 | 0.86598 | 0.85822 | 0.85479 | 0.8552 | 0.85091 | 0.86579 | 0.84568 | 0.82541 | 0.82838 | 0.83493 | 0.84012 | 0.83282 | 0.82687 | 0.82896 | 0.82974 | 0.83703 | 0.8347 | 0.82445 | 0.86076 | 0.85308 | 0.84616 | 0.84046
Положение РПН (ПБВ) ПС Электросталь |  |  | 3
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-1 |  |  | 3
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-2 |  |  | 1
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-3 |  |  | 4
Положение РПН (ПБВ) ГПП-2 Т-1 |  |  | 4
Положение РПН (ПБВ) ГПП-2 Т-2 |  |  | 3

## приложение 2(энергия)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ | [49 empty] | Приложение №2
16 июня 2021г
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
(Наименование потребителя)
ПС 220/35кВ "Электросталь", ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ "ГПП-2"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС "Электросталь" Ввод 220кВ | Т1 | Вт | МВт*ч | 38.0556 | 0 | 43.4676 | 0 | 28.116 | 0 | 35.706 | 0 | 36.1152 | 0 | 27.5616 | 0 | 44.3256 | 0 | 37.8048 | 0 | 25.9776 | 0 | 39.8244 | 0 | 21.2652 | 0 | 33.462 | 0 | 31.0464 | 0 | 35.046 | 0 | 33.9768 | 0 | 28.8684 | 0 | 27.0996 | 0 | 31.0464 | 0 | 42.5304 | 0 | 24.9612 | 0 | 29.766 | 0 | 32.4984 | 0 | 26.6508 | 0 | 24.0108 | 0 |  | 779.1828
|  | ВАр | МВАр*ч | 6.732 | 1.0692 | 7.0488 | 0.9372 | 4.9104 | 1.0428 | 6.5208 | 1.0032 | 6.1248 | 0.8052 | 5.0688 | 0.66 | 8.2632 | 1.3332 | 6.072 | 0.594 | 5.1216 | 1.056 | 7.8936 | 1.3596 | 3.5772 | 0.066 | 6.798 | 1.1616 | 5.214 | 0.6732 | 17.7936 | 0.6996 | 14.2824 | 0.5412 | 5.2404 | 0.6072 | 10.296 | 0.594 | 5.7552 | 0.9108 | 7.59 | 1.1088 | 4.6596 | 0.7128 | 34.254 | 0.066 | 34.7028 | 0.066 | 28.8156 | 0.1188 | 4.2768 | 0.6336 |  | 229.1916
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т1 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 6.6768 | 0 | 6.624 | 0 | 6.8832 | 0 | 6.6768 | 0 | 6.48 | 0 | 6.192 | 0 | 6.5568 | 0 | 5.6736 | 0 | 6.1632 | 0 | 6.5664 | 0 | 6.5088 | 0 | 6.4464 | 0 | 6.36 | 0 | 6.576 | 0 | 6.1968 | 0 | 6.6288 | 0 | 8.0016 | 0 | 7.9728 | 0 | 6.5232 | 0 | 9 | 0 | 7.4928 | 0 | 8.76 | 0 | 8.784 | 0 | 6.048 | 0 |  | 165.792
|  | ВАр | МВАр*ч | 6.5328 | 0 | 6.6288 | 0 | 6.6288 | 0 | 6.48 | 0 | 6.3312 | 0 | 6.2448 | 0 | 6.3216 | 0 | 6.2496 | 0 | 6.7824 | 0 | 6.7056 | 0 | 6.6768 | 0 | 7.1376 | 0 | 7.0464 | 0 | 7.1808 | 0 | 6.6 | 0 | 6.4512 | 0 | 7.0032 | 0 | 7.248 | 0 | 6.2016 | 0 | 6.1872 | 0 | 6.1152 | 0 | 6.5232 | 0 | 6.192 | 0 | 5.424 | 0 |  | 156.8928
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" | Т2 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 0.4644 | 0.0072 | 0.3492 | 0 | 0.2052 | 0.018 | 0.2232 | 0.036 | 0.234 | 0.018 | 0.2412 | 0.0216 | 0.1908 | 0.0432 | 0.9504 | 0.0036 | 0.702 | 0.0036 | 0.6732 | 0.018 | 0.6876 | 0.018 | 0.8244 | 0.0072 | 0.6768 | 0.0036 | 1.3572 | 0 | 1.152 | 0 | 1.6524 | 0.0036 | 1.7064 | 0 | 2.124 | 0 | 2.6244 | 0 | 4.2444 | 0 | 4.9824 | 0 | 2.4876 | 0 | 2.0952 | 0.0324 | 0.6912 | 0 |  | 31.3056
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.234 | 0.0396 | 0.3348 | 0.0144 | 0.0324 | 0.252 | 0.2412 | 0.0108 | 0.0792 | 0.1044 | 0.1584 | 0.0576 | 0.0612 | 0.0828 | 0.2268 | 0.252 | 0.3888 | 0.0396 | 0.3024 | 0.0612 | 0.2196 | 0.1692 | 0.2268 | 0.1692 | 0.0144 | 0.9036 | 0.036 | 0.5616 | 0.0108 | 0.864 | 0.0864 | 0.4932 | 0.1224 | 0.3888 | 0.1512 | 0.2952 | 0 | 1.134 | 0.036 | 1.152 | 0.1764 | 0.2556 | 0.0288 | 0.4356 | 0.2088 | 0.1548 | 0.4464 | 0.0144 |  | -4.0824
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 1.9584 | 0.1056 | 1.9776 | 0.1248 | 2.2512 | 0.2544 | 1.8192 | 0.1296 | 1.7664 | 0.1104 | 1.5984 | 0.1344 | 1.6704 | 0.1296 | 1.2144 | 0.0864 | 2.1312 | 0.1152 | 1.896 | 0.1056 | 2.0304 | 0.1104 | 1.8192 | 0.072 | 2.4048 | 0.1104 | 2.2512 | 0.0912 | 2.3088 | 0.144 | 1.656 | 0.072 | 2.5056 | 0.0912 | 2.2464 | 0.072 | 2.7696 | 0.0864 | 3.3024 | 0.0624 | 2.136 | 0.1008 | 1.8384 | 0.144 | 1.6128 | 0.1104 | 2.1072 | 0.1104 |  | 46.5984
|  | ВАр | МВАр*ч | 0 | 1.9824 | 0 | 1.8912 | 0 | 2.0688 | 0 | 2.1216 | 0 | 2.1072 | 0 | 2.136 | 0 | 2.0736 | 0 | 1.9008 | 0 | 1.6464 | 0 | 1.4496 | 0 | 1.56 | 0 | 1.44 | 0 | 1.6512 | 0 | 1.68 | 0 | 1.8528 | 0 | 2.0496 | 0 | 1.4544 | 0 | 1.3488 | 0.0048 | 1.4736 | 0.024 | 1.4688 | 0.0144 | 1.6224 | 0.0144 | 2.0448 | 0 | 2.2512 | 0.0144 | 1.7808 |  | -42.984
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 35 кВ | Вт | МВт*ч | 4.8748 | 0 | 3.668 | 0.0028 | 1.4364 | 0 | 2.1616 | 0 | 3.3012 | 0 | 1.778 | 0 | 3.8164 | 0 | 0.5908 | 0.0028 | 5.8044 | 0 | 2.0132 | 0 | 3.9116 | 0.0028 | 1.638 | 0 | 2.7916 | 0 | 2.3324 | 0 | 3.9144 | 0.0028 | 4.9252 | 0 | 2.1196 | 0 | 3.4272 | 0 | 1.6912 | 0 | 1.582 | 0.0028 | 0.8848 | 0 | 4.6396 | 0 | 4.3316 | 0.0028 | 1.9068 | 0 |  | 69.524
|  | ВАр | МВАр*ч | 3.2144 | 0.0336 | 2.4976 | 0.0392 | 0.9296 | 0.0644 | 1.4504 | 0.0728 | 2.1532 | 0.0616 | 1.0808 | 0.0868 | 2.4696 | 0.0504 | 0.3612 | 0.084 | 3.6484 | 0.0224 | 1.3412 | 0.0588 | 2.3968 | 0.042 | 1.0332 | 0.0672 | 1.9684 | 0.0504 | 1.4924 | 0.0532 | 2.4052 | 0.042 | 2.9232 | 0.028 | 1.33 | 0.0532 | 2.0524 | 0.0504 | 0.994 | 0.0728 | 0.8596 | 0.0644 | 0.5572 | 0.07 | 2.8756 | 0.0224 | 2.5396 | 0.028 | 1.148 | 0.056 |  | 42.448
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | Т1 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ВАр | МВАр*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | Т2 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 0.4164 | 0 | 0.2724 | 0 | 0.2556 | 0 | 0.2508 | 0 | 0.2352 | 0 | 0.2376 | 0 | 0.2352 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.3708 | 0 | 0.486 | 0 | 0.5448 | 0 | 0.6408 | 0 | 0.5892 | 0 | 0.5976 | 0 | 0.6528 | 0 | 0.6456 | 0 | 0.4656 | 0 | 0.3084 | 0 | 0.2892 | 0 | 0.2832 | 0 | 0.2496 | 0 | 0.2472 | 0 | 0.2496 | 0 | 0.2736 | 0 |  | 9.0588
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.2844 | 0 | 0.168 | 0 | 0.1476 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1428 | 0 | 0.144 | 0 | 0.1452 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.234 | 0 | 0.3324 | 0 | 0.3684 | 0 | 0.4224 | 0 | 0.3804 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.444 | 0 | 0.4356 | 0 | 0.3132 | 0 | 0.2016 | 0 | 0.1908 | 0 | 0.1944 | 0 | 0.1476 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.1572 | 0 | 0.1764 | 0 |  | 5.88

## Приложение 3(АЧР)
Приложение №3
В Е Д О М О С Т Ь
активных нагрузок, подключенных к АЧР ПАО "Надеждинский металлургический завод" Наименование организации
Номер очереди АЧР | [6 empty] | Наименование фидеров и ЛЭП | Активная нагрузка |  |  |  |  | Наименование ПС
| Уставка АЧР1 |  | Уставка АЧР2 |  | Уставка СОАЧР |  |  | 16 июня (среда) 2021 года
| f, Гц | t, сек | f, Гц | t, сек | f, Гц | t, сек |  | 5-00 | 11-00 | 12-00 | 14-00 | 22-00 | Наименование ПС
[8 empty] | А, мВт | А, мВт | А, мВт | А, мВт | А, мВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.70-72 Мех.завод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС 110/35/6 "ГПП-1"
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.2-4 Мех.завод № 2 | 0.7272 | 1.139 | 1.1354 | 1.1124 | 1.013
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.17-19 Мех.завод № 4 | 0.6456 | 0.954 | 0.6936 | 0.786 | 0.7188
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.66-68 Мех.завод №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.44 Груп.реактор №2 | 0.55548 | 0.8886 | 1.0178 | 0.86868 | 1.1302
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.57-59 ПС №1 Город | 0.20664 | 0.57744 | 0.60048 | 0.64368 | 0.31176
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.61-63 Эл.печь(ДСП-10) | 2.4462 | 2.268 | 2.0268 | 2.4174 | 2.2824
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.53-55 ПС 6-1 | 1.2984 | 1.3536 | 1.4328 | 1.338 | 1.338
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.41-43 ПС 12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.37-39 ПС 3-2 | 0.2796 | 1.0104 | 1.1868 | 1.0404 | 0.7356
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.12-14 ПС 4-1 | 0.36768 | 0.39744 | 0.44448 | 0.44928 | 0.38784
2 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 |  |  | АПК | 3.3012 | 3.9088 | 1.638 | 2.3324 | 4.6396 | ЗРУ-35 кВ агрегата "Печь-ковш" ЭСПЦ
2 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 |  |  | яч.3 ПМР-1 | 2.6789 | 2.688 | 2.7139 | 2.7346 | 2.6726 | ЗРУ-6 кВ "Кислородная станция"

## Приложение 4(ГВО)
Приложение №4
Ведомость активных нагрузок (ГВО) за замерный день 16 июня (среда) 2021 г.
Номер очереди отключения | Наименование подстанции | Наименование фидеров и ЛЭП | Активная нагрузка | [23 empty] | Примечание
|  |  | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
|  |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ПС 110/35/6 "ГПП-1" | яч.2-4 Мех.завод №2 | 0.81936 | 0.92808 | 0.83016 | 0.75456 | 0.7272 | 0.71928 | 0.76968 | 0.9936 | 1.1066 | 1.098 | 1.139 | 1.1354 | 1.0015 | 1.1124 | 1.0109 | 1.021 | 0.9756 | 0.86256 | 0.75672 | 0.828 | 0.95472 | 1.013 | 0.91944 | 0.87984
1 |  | яч.36 Мех.завод № 3 | 0.35208 | 0.34128 | 0.25128 | 0.20448 | 0.19728 | 0.1872 | 0.17928 | 0.2556 | 0.26424 | 0.29664 | 0.30384 | 0.33768 | 0.21816 | 0.23256 | 0.24408 | 0.43632 | 0.52344 | 0.3204 | 0.42192 | 0.53064 | 0.70272 | 0.73296 | 0.34992 | 0.3744
1 |  | яч.17-19 Мех.завод № 4 | 0.7068 | 0.7308 | 0.6924 | 0.6528 | 0.6456 | 0.6348 | 0.6072 | 0.6456 | 0.6744 | 0.7224 | 0.954 | 0.6936 | 0.726 | 0.786 | 0.6876 | 0.6264 | 0.7932 | 0.7608 | 0.7764 | 0.7704 | 0.7692 | 0.7188 | 0.606 | 0.6216
|  | Итого: | 1.8782 | 2.0002 | 1.7738 | 1.6118 | 1.5701 | 1.5413 | 1.5562 | 1.8948 | 2.0453 | 2.117 | 2.3969 | 2.1667 | 1.9457 | 2.131 | 1.9426 | 2.0837 | 2.2922 | 1.9438 | 1.955 | 2.129 | 2.4266 | 2.4648 | 1.8754 | 1.8758