## Приложение №2
Приложение 2
к дговору № 329-ПЭ от 27.05.2019г. оказания услуг по
передаче электрической энергии и мощности
Перечень точек отпуска (поставки) электрической энергии и мощности из сети ПАО "Надеждинский металлургический завод"
На 01.01.2020г.
№№ п/п | Источник питания |  | Наименование потребителя | Наименование объекта потребителя | Класс напряжения фактический, кВ | Класс напряжения по тарифу, кВ | Акт разграничения БПиЭО/Акт об осуществлении тех.присоеднения |  |  |  |  | Место установки учета | Вид учета (расчетный (Р) или контрольный (к.)) | Технические характеристики учета | [10 empty] | Потери эл.энергии в сети |  | № и дата Акт согласования аварийной и технологической брони | Величина технологической и аварийной брони | Тарифная группа | ЧЧИМ | Наименование ГП или ЭСК
| ОАО "МРСК Урала" | [5 empty] | № Акта | Дата | Максимальная мощность, МВт | Пропускная способность, МВт | Балансовая принадлежность учета |  |  | Электросчетчик |  |  |  |  | ТТ |  |  | ТН |  |  | Постоянные, кВтч | Переменные, %
| Наименование ПС (ТП) | Наименование присоединения | [11 empty] | Вид прибора (интегральный, интервальный) Факт включения в АСКУЭ | Вид энергии | Тип | Класс точности | Заводской номер | Тип | Класс точности | Коэффициент трансформации | Тип | Класс точности | Коэффициент трансформации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Точки отпуска
1 | Сетевая организация - ОАО "МРСК Урала"
1.1. | ПС 35/6 кВ "ГПП-2" | Кабельные наконечники в яч. №28 ф. 6 кВ «Сосьва» | ПО "Серовские электрические сети" | Собств.нужды ПП 220 кВ "Сосьва" | 6 | 35 | 37-05П-08-СЭС | 2008-06-01 | 0,39 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | ГПП-2 яч.28 ф. 6 кВ "Сосьва" | Р | АИИС КУЭ | А/Р | СЭТ-4ТМ02.2 | 0,5s | 05070992 | ТПЛ-10 | 0,5 | 100/5 | НОЛ.08-6УТ2 | 0,5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс"
1.2. | Смежная сетевая организация - АО "Региональная сетевая компания"
1.2.1. | ПС 110/35/6 кВ "ГПП-1" | Каб. наконечники в яч. №59 ф. "Город" РУ-6 кВ | АО "РСК" | ЭСК Серовский РКЭС | 6 | 110 | 8-метзавод | 2016-03-02 | 1,55 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | Яч. №59 фид. "Город"РУ-6кВ ГПП-I | Р | АИИС КУЭ | А/Р | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2 S; R 0,5 | 0804180666 | ТПОЛ-10-3 У3 | 0,5S | 600/5 | НОЛ.08-6УТ2 | 0,5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс"
1.2.2. | П/С №15 6 кВ | Каб. наконечники в яч. выключателя нагрузки ф. "45-2" ПС-45 | АО "РСК" | ЭСК Серовский РКЭС | 6 | 6 | 9-метзавод | 2016-03-02 | 2.2 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | РУ-6кВ ПС №15 ф. "ПС 45-2" | Р | АИИС КУЭ | А/Р | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2 S; R 0,5 | 0804181159 | ТПЛ-10 | 0,5 | 200/5 | НОЛ.08-6У2 | 0,5 | 6000/100 | - | п.3.1АРБПЭСиЭО | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс"
1.2.3. | ПС 35/6 кВ "ГПП-2" | Каб. наконечники в яч. №1 ф. "53-1" | АО "РСК" | ЭСК Серовский РКЭС | 6 | 6 | 10-метзавод | 2016-03-02 | 0.27 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | РУ-6кВ ГПП-2 ф. "53-1" | Р | АИИС КУЭ | А/Р | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2 S; R 0,5 | 0804181129 | ТПЛ-10-М-1 У2 | 0,5 | 100/5 | НОЛ.08-6УТ2 | 0,5 | 6000/100 | - | п.3.1АРБПЭСиЭО | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс"
1.2.4. | ПС 35/6 кВ "ГПП-2" | Каб. наконечники в яч. №2 ф. "53-2" | АО "РСК" | ЭСК Серовский РКЭС | 6 | 6 |  | 2016-03-02 |  |  | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | РУ-6кВ ГПП-2 ф. "53-2" | Р | АИИС КУЭ | А/Р | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2 S; R 0,5 | 0804181715 | ТПЛ-10-М-1 У2 | 0,5 | 100/5 | НОЛ.08-6УТ2 | 0,5 | 6000/100 | - |  | - | - | Прочие | > 7000 | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"
Точки поставки
2. | Потребители- юридические лица
2.1. | АО "Серовский механический завод"
2.1.1. | ПС 110/35/6 кВ "ГПП-1" | Каб. наконечники ф. "Мех.завод №1,2,3,4,5" РУ 6 кВ | АО "Серовский механический завод" | Промышленные здания | 6 | 110 | 7 | 2018-12-01 | 18,03 |  | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | ГПП-I ЗРУ 6кВ яч. №72 | Р | АИИС КУЭ | А/Р | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2 S; R 0,5 | 0804181111 | ТПОЛ-10-3 У3 | 0,5S | 1000/5 | НОЛ.08-6УТ2 | 0,5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" ЦО СФ
2.1.2. | [11 empty] | ГПП-I ЗРУ 6кВ яч. №2-4 | Р | АИИС КУЭ | А/Р | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2 S; R 0,5 | 0804181203 | ТПОЛ-10-3 У3 | 0,5S | 600/5 | НОЛ.08-6УТ2 | 0,5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000
2.1.3. | [11 empty] | ГПП-I ЗРУ 6кВ яч. №36 | Р | АИИС КУЭ | А/Р | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2 S; R 0,5 | 0804181249 | ТПОЛ-10-3 У3 | 0,5S | 600/5 | НОЛ.08-6УТ2 | 0,5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000
2.1.4. | [11 empty] | ГПП-I ЗРУ 6кВ яч. №17-19 | Р | АИИС КУЭ | А/Р | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2 S; R 0,5 | 0804180659 | ТПОЛ-10-3 У3 | 0,5S | 1000/5 | НОЛ.08-6УТ2 | 0,5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000
2.1.5. | [11 empty] | ГПП-I ЗРУ 6кВ яч. №66-68 | Р | АИИС КУЭ | А/Р | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2 S; R 0,5 | 0804181175 | ТПОЛ-10-3 У3 | 0,5S | 1000/5 | НОЛ.08-6УТ2 | 0,5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000
2.1.6. | ПС 4 Тр-р №5 РУ 0,4 кВ | Каб. наконечники фид. "Механический завод" РУ 0,4 кВ ПС 4 |  | Резервное питание | 0.4 | 6 | 13-метзавод | 2016-10-01 | 0.1 |  |  | ПС 4 Тр-р №5 РУ 0,4 кВ | Р | Интегральный | А | Меркурий 230 | 1 | 07595282 | ТОП-0,66 | 0.5 | 150/5 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | > 7000
2.2 | АО "Серовский завод ферросплавов"
2.2.1. | п/ст №16 6/0,4 кВ | ф. "Насосная ферросплавного завода" РУ 0,4 кВ | АО "Серовский завод ферросплавов" | Насосная станция | 0,4 | 6 | 2-метзавод | 2012-11-01 | 0,170 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | РУ-0,4кВ п/ст №16 | Р | Интегральный | А | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 | 0,5S | 1112132787 | ТШП-0,66 | 0,5S | 600/5 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "Свердловская энергогазовая компания"
2.2.2. | п/ст №14 6/0,4 кВ | ф. "Насосная ферросплавного завода" РУ 0,4 кВ | АО "Серовский завод ферросплавов" | Насосная станция | 0,4 | 6 |  |  |  |  | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | РУ-0,4кВ п/ст №14 | Р | Интегральный | А | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 | 0,5S | 1111150494 | ТШП-0,66 | 0,5S | 600/5 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "Свердловская энергогазовая компания"
2.3. | ООО "Поли-Блок"
2.3.1. | п/ст 6/0,4 кВ №33 | Каб. наконечники ф. "ШБУ" на щите 0,4 кВ пс №33 | ООО "Поли-Блок" | Установка по изготовлению шлакоблоков | 0,4 | 6 | 12-метзавод | 2017-04-30 | 0.12 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | ПС 33 щит 0,4 кВ ф ШБУ" | Р | АИИС КУЭ | А/Р | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 | A 0,5S; R 1,0 | 1102181936 | ТШП-0,66 | 0,5 | 300/5 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
2.4. | ООО "Стромос-С"
2.4.1. | п/ст 6/0,4 кВ №21 | Каб. наконечники ф. ООО "Стромос-С" в РУ-6 кВ п/ст №21 | ООО "Стромос-С" | Установка переработки шлака | 6 | 6 | б/н | 2005-10-01 | 0,63 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | РУ-6кВ п/ст №21 ф. "Стромос-С" | Р | АИИС КУЭ | А/Р | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2S; R 0,5 | 0804180652 | ТПЛ-10 | 0,5 | 100/5 | НОЛ.08-6УТ2 | 0,5 | 6000/100 | - | - |  |  | Прочие | 4000÷5000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
2.5. | ООО "Уральский центр механообработки и металлоконструкций"
2.5.1. | п/ст 6/0,4 кВ №21 | Каб. наконечники ф. "ТНП-1" на щите 0,4 кВ | ООО "УЦММ" | Участок изготовления товаров народного потребления | 0,4 | 6 | б/н | 2013-12-01 | 0,21 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | РУ-0,4кВ п/ст №21 ф. "ТНП-1" | Р | Интегральный | А/Р | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 | 0,5S | 1122191179 | ТОП-0,66 | 0,5S | 150/5 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
2.5.2. | п/ст 6/0,4 кВ №21 | Каб. наконечники ф. "ТНП-2" на щите 0,4 кВ |  |  | 0,4 | 6 | [5 empty] | РУ-0,4кВ п/ст №21 ф. "ТНП-2" | Р | Интегральный | А/Р | СЭТ-4ТМ 02.2 | 0,5 | 11062074 | ТОП-0,66 У3 | 0,5S | 400/5 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | > 7000
2.5.3. | п/ст 6/0,4 кВ №21 | Каб. наконечники ф. "ТНП-3" на щите 0,4 кВ |  |  | 0,4 | 6 | [5 empty] | РУ-0,4кВ п/ст №21 ф. "ТНП-3" | Р | Интегральный | А/Р | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 | 0,5S | 1122191200 | ТОП-0,66 | 0,5S | 150/5 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | > 7000
2.5.4. | п/ст 6/0,4 кВ №21 | Каб. наконечники ф. "ТНП-4" на щите 0,4 кВ |  |  | 0,4 | 6 | [5 empty] | РУ-0,4кВ п/ст №21 ф. "ТНП-4" | Р | Интегральный | А/Р | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 | 0,5S | 1122191207 | ТОП-0,66 | 0,5S | 150/5 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | > 7000
2.6. | ИП Копаладзе А.Ч.
2.6.1. | п/ст №17 | ф. "Обводной канал" здания Копладзе А.Ч. | ИП Копаладзе А.Ч. | Здание мастерской | 0,4 | 0,4 | 9 | 2019-09-16 | 0,035 | - | ИП Копаладзе | В здании Копаладзе А.Ч. | Р | Интегральный | А | СТЭ561/П100-Т-4-2-К1 | 1,0 | 795572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | 2000÷3000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
2.7. | ООО "Предприятие "Уралдомнаремонт"
2.7.1. | п/ст №41 | Каб. наконечники ф. ООО "Предприятие "Уралдомнаремонт"0,4 кВ на п/ст №41 | ООО "Предприятие "Уралдомнаремонт" | Здание фирмы | 0,4 | 6 | 4 | 2018-09-01 | 0,16 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | Сборка ООО "Предприятие "Уралдомнаремонт" 0,4кВ в здании | Р | Интегральный | А | СТЭ561/П5-Т-4-2-К1 | 1 | 929337 | ТОП-0,66 | 0,5S | 150/5 | - | - | - | - | п.7 АОТП | - | - | Прочие | 4000÷5000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
2.8. | ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
2.8.1. | Помещение «газоочистки» ЕЕ3 ЭСПЦ шкаф 0,4 кВ 3АС1 | Каб. наконечники в шкафу 0,4 кВ 3АС1 фид. «МТС» помещения «газоочистки» ЕЕ3 ЭСПЦ | ПАО "МТС" | Блок связи | 0,4 | 0,4 | 6-метзавод | 2016-11-01 | 0,006 |  | ПАО "МТС" | Помещение «газоочистки» ЕЕ3 ЭСПЦ шкаф 0,4 кВ 3АС1 | Р | АИИС КУЭ | А | АИСТ А 300-02 | 1 | 2017331506 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" ЦО СФ
2.9. | ОАО "Российские железные дороги"
2.9.1. | п/ст №49 | Каб. наконечники ф. "МПС" в РУ-6 кВ п/ст №49 | ОАО "РЖД" | МПС | 6 | 6 | 4-метзавод | 2013-06-01 | 0,4 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | РУ-6кВ п/ст №49 ф. "МПС" | Р | Интегральный | А | СЭТ-4ТМ.03 | 0,5S | 0804112904 | ТПЛ-10 | 0,5S | 200/5 | НОМ-6 УХЛ2 | 0,5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" ЦО СФ
2.9.2. | ВРУ 0,4 кВ здания заводоуправления №2 ф "МПС" | Каб. наконечники в ВРУ переездной будки | ОАО "РЖД" | МПС | 0.23 | 0.23 | 2 | 2017-09-01 | 0.007 | - | ОАО "РЖД" | ВРУ в переездной будке | Р | Интегральный | А | KNUM-1021 | 1 | 7200140462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | 4000÷5000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" ЦО СФ
2.10. | ООО "Сигнал"
2.10.1. | п/ст №49, ф. П/ст №50-1 | Отпайка ВЛ 6 кВ на анкерной опоре на терр. ООО "Сигнал" | ООО "Сигнал" | Очистные сооружения | 6 | 6 | 8 | 2019-08-20 | 1.91 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | РУ-6кВ п/ст №50 ф. "50-1" | Р | АИИС КУЭ | A R | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2 S; R 0,5 | 0804181164 | ТПЛ-10 | 0,5 | 300/5 | 3НОЛ.06-6У3 | 0,5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
2.10.2. | п/ст №49, ф. П/ст №50-2 | Отпайка ВЛ 6 кВ на анкерной опоре на терр. ООО "Сигнал" |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | РУ-6кВ п/ст №50 ф. "50-2" | Р | АИИС КУЭ | A R | СЭТ-4ТМ.03М | A 0,2 S; R 0,5 | 0804180654 | ТПЛ-10 | 0.5 | 300/5 | 3НОЛ.06-6У3 | 0,5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
2.11. | ОАО "Вымпел-Коммуникации"
2.11.1. | п/ст №40 РУ-0,4 кВ | Каб. наконечники ф. "ВымпелКом" РУ-0,4 кВ п/ст №40 | ОАО Вымпел-Коммуника-ции" | Базовая станция сотовой связи | 0.4 | 6 | 6 | 2018-09-01 | 0.005 | - | ОАО "Вымпел-коммуника- ции" | РУ-0,4кВ п/ст №40 ф. "ВымпелКом" | Р | Интегральный | А | CE 303 S31 746-JAVZ | 1,0 | 106244948 | - | - | - | - | - | - | - | п.7 АОТП | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" ЦО СФ
2.12. | ГСК № 414
2.12.1. | п/ст №34 Щит 0,4кВ "Сталь-Лит" сб. №4 ф. "ЧОП" | ф. "Гаражный кооператив № 414", каб. наконечники на вводном рубильнике ГСК | ГСК № 414 | Гаражи | 0,4 | 0,4 | б/н | 2010-09-14 | 0,014 | - | ГСК № 414 | ГСК № 414 | Р | Интегральный | А | НЕВА МТ 324 1,0 А OS26 | 1,0 | 60112791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Население | 2000÷3000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
2.13. | ООО "Юбилейное"
2.13.1. | п/ст №49, 1 с.ш., яч. 3, РУ 6 кВ, ТП-86, ф. "Юбилейное-1" | Отпайка ВЛ 6 кВ на опоре № 46 | ООО "Юбилейное" | Площадка ООО "Юбилейное" | 6 | 6 | 5 | 2018-09-01 | 0.25 | - | ООО "Юбилейное" | РУ-6 кВ ТП-86 фид. "Юбилейное-1" | Р | Интегральный | А | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | 0,5S | 1105150292 | ТОЛ-10-1-2 У2 | 0.5 | 75/5 | НТМИ-6-66УЗ | 0.5 | 6000/100 | - | п.7 АОТП | - | - | Прочие | 4000÷5000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
2.13.2. | п/ст №49, 2 с.ш., яч. 11, РУ 6 кВ, ТП-86, ф. "Юбилейное-2" | Отпайка ВЛ 6 кВ на опоре № 48 | ООО "Юбилейное" | Площадка ООО "Юбилейное" | 6 | 6 |  |  |  |  | ООО "Юбилейное" | РУ-6 кВ ТП-86 фид. "Юбилейное-2" | Р | Интегральный | А | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | 0,5S | 1109131346 | ТОЛ-10-1-2 У2 | 0.5 | 75/5 | НОМ-6-77 УХЛ4 | 0,5 | 6000/100 | - | п.7 АОТП | - | - | Прочие | 4000÷5000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
2.14. | ООО "Вертикаль"
2.14.1 | п/ст №18 яч.3 ф"Городская котельная-1" | Каб.наконечники в яч.3 ф "Городская котельная-1" | ООО "Вертикаль" | Городская котельная | 6 | 6 | 3 | 2017-09-12 | 1.25 | - | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | РУ-6 кв п/ст18 ф "Городская котельная-1" | Р | Интервальный | А | СЭТ-4ТМ.03М | 0,5S | 0804180618 | ТПЛ-10-М | 0,5s | 150/5 | НОЛ-08.6 | 0.5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
2.14.2 | п/ст №18 яч.12 ф"Городская котельная-2" | Каб.наконечники в яч.12 ф "Городская котельная-2" | ООО "Вертикаль" | Городская котельная | 6 | 6 |  |  |  |  | ПАО "Надеждинский металлургический завод" | РУ-6 кв п/ст18 ф "Городская котельная-2" | Р | Интервальный | А | СЭТ-4ТМ.03М | 0,5S | 0804180622 | ТПЛ-10-М | 0,5s | 150/5 | НОЛ-08.6 | 0.5 | 6000/100 | - | - | - | - | Прочие | > 7000 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" СФ
|  | Заказчик | [15 empty] | Исполнитель
|  | ОАО "МРСК Урала" | [15 empty] | ПАО "Надеждинский металлургический завод"
|  | ________________ / / | [15 empty] | _________________ / /
|  | "________" _________________ 20____г. | [15 empty] | "______"________________20____г.