## КИПиА
Список невостребованной продукции находящейся на хранении "МЗ "Электросталь Тюмени" (новая, с документами)
Номенклатурный номер | Наименование материала | Количество на складе | ед. изм | Дата поступления | Документы | Производство | Состояние продукции
КИПиА, Электрошкафы, Электроприборы
306516 | Преобразователь давления Gerabar M PMP51 (для измерения давления в газах парах и дидкостях) | 2 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | Endress+Hauser (Швейцария) | Новый, находится на хранении
306827 | Медиа-модуль ММ492-2LD6GK5492-2AM00-8AA2 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | Siemens (Германия) | Новый, находится на хранении
306825 | Коммутатор SCALANCE X-414-3E 6GK5414-3FC | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | Siemens (Германия) | Новый, находится на хранении
450012 | Медиа-модуль ММ491-2 6GK5491-2AB00-8AA2 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | Siemens (Германия) | Новый, находится на хранении
448089 | Датчик уровня Prosonic M FMU 44-ATB2A22A (Ультразвуковой уровнемер в компактном исполнении для бесконтактного измерения уровня жидких продуктов, паст и крупнозернистых сыпучих продуктов | 29 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | Endress+Hauser (Швейцария) | Новый, находится на хранении
448295 | Датчик уровня ультразвуковой T30UDPAQ | 32 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | banner engineering (США) | Новый, находится на хранении
448088 | Датчик уровня ультразвуковой T30UPDPBQ | 68 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | banner engineering (США) | Новый, находится на хранении
448181 | Устройство цифровое всепогодное 4DA 014-25 (Цифровое внешнее всепогодное переговорное устройство) | 11 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | INDUSTRONIC (Германия) | Новый, находится на хранении
448109 | Газовый датчик OLCT 20D (Предназначен для определения концентраций взрывоопасных газов ) | 20 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | ISC-OLDHAM (США) | Новый, находится на хранении
401308 | Датчик-реле температуры ТАМ-103 (предназначен для автоматического управления холодильными и нагревательными установками) | 25 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | Россия | Новый, находится на хранении
448339 | Настольный цифровой диспетчерский пульт 32DT 003 301-449-200 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
527232 | Предохранитель ПКТ 103-10-80-20 У3 | 18 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
527231 | Предохранитель ПКТ 101-10-8-12.5 У3 | 9 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
527230 | Предохранитель ПКТ 101-10-5-12.5 У3 | 9 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
527229 | Предохранитель ПКТ-101-10-31.5-12.5У3 | 21 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306652 | Шкаф настенный огнестойкий 03-02-AF01 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306653 | Шкаф настенный огнестойкий 03-02-AF02 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306644 | Шкаф настенный огнестойкий 03-02-AD1 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306645 | Шкаф настенный огнестойкий 03-02-AD2 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306646 | Шкаф настенный огнестойкий 03-02-AS1 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306643 | Шкаф настенный огнестойкий 03-01-AF1 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306647 | Шкаф настенный огнестойкий 03-02-AF1 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306648 | Шкаф настенный огнестойкий 03-02-AF2 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306649 | Шкаф настенный огнестойкий 03-00-AF1 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306650 | Шкаф настенный огнестойкий 03-00-AF2 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306651 | Шкаф настенный огнестойкий 03-02-AF3 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
428880 | Корректор СПГ 762 (предназначены для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам чистых газов и газовых смесей различного состава, и последующего вычисления расхода и объема газа) | 3 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
442643 | Трансформатор тока ТОП-0.66 У3 200/5А | 6 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
448097 | Шкаф IP31 H473.31.00-atxз.с1 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306915 | ЩИТ 10.00-AF Панель 6 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
811827 | ЩИТ 31.00-АР1 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
451501 | Реле температуры KPS77 | 2 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
446462 | Предохранитель 38CAV 38кВ 4А | 3 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
547684 | Розетка PSN12-063-4 3P+PE IP67 63A 380В | 2 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
402951 | Прибор "Сигнал ВК-4" | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
450553 | Фильтр цепи питания FN315-110-35 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | Shaffner (Швейцария) | Новый, находится на хранении
449200 | Дистанционный выключатель 5TT4102-1 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | Siemens (Германия) | Новый, находится на хранении
547101 | Узел обвязки ОП-105 | 7 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
547131 | Узел обвязки ОП-110 | 5 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
306590 | Турникет PERCO-TTR-04CW-24 | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | Россия | Новый, находится на хранении
451502 | Выключатель концевой ZCMD21 | 4 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
448178 | Выключатель предельный R1 1/2 c электронным блоком | 6 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
447375 | Выпрямитель мостов DR5TE4U | 1 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
455102 | Головка кнопки MTB2-BA1 белая | 50 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества |  | Новый, находится на хранении
| Аппарат стекляный СВ-7631М (Предназначен для определения содержания кислорода в чистом азоте и аргоне колориметрическим методом) | 4 | шт | 2015 | Техническая документация, паспорт качества | Россия | Новый, находится на хранении